PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018 POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ.

1. PREÂMBULO:

A AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, pessoa jurídica de Direito Público interno, estabelecida na Rua Frei Aleixo, n.º 290, na cidade de Ibiraiaras/RS, nos termos da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 2.433/2008 e Decreto Municipal 2818/2016, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, torna público o presente edital aos que virem ou dele tomarem conhecimento que se encontra aberta a Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “Menor preço por item”, conforme descrições previstas neste edital, nos seguintes termos:

a) Data limite para realização do credenciamento: até às 09 horas do dia 12 de Setembro de 2018.

b) Data limite para entrega dos envelopes de “proposta” e de “documentações” no Setor de Licitações da Autarquia Hospital Municipal São José: até às 09 horas do dia 12 de Setembro de 2018.

c) Data de início da sessão pública para julgamento da presente licitação na Sala de Reuniões da Autarquia Hospital Municipal São José: a partir das 09 horas do dia 12 de Setembro de 2018.

1.2. As datas e horários constantes no subitem “1.1.” devem ser levados em conta o horário oficial de Brasília/DF, neste sentido, a comissão julgadora de licitações deverá utilizar como parâmetro o site <http://www.horariodebrasilia.org/>.

2. DO OBJETO LICITADO:

2.1. A presente licitação, por sistema de registro de preço, objetiva a aquisição de materiais hospitalares destinado para manutenção das atividades da Autarquia Hospital Municipal São José, com entrega conforme a necessidade da Instituição, e sem a obrigação de aquisição de toda a quantidade, conforme especificações constantes no modelo de proposta de preços anexo V:

2.2. Com relação aos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121 a empresa vencedora do certame, provisoriamente classificada em primeiro lugar de cada item deverá apresentar amostras do produto licitado junto a Autarquia Hospital Municipal São José, sito a Rua Frei Aleixo, n.º 290, nesta cidade, em sessão publica a ser realizada às 09 horas do dia 13 de Setembro de 2018, sendo facultativa a presença dos licitantes na sessão para aprovação e adjudicação do objeto vencedor.

2.3. Mesmo depois de assinada a ata de registro de preços, a Autarquia Hospital Municipal São José poderá solicitar amostras dos produtos, de acordo com a necessidade identificada pela Instituição, podendo desclassificar o item, se o produto for identificado de má qualidade baseado na aceitabilidade do mesmo pelos pacientes e funcionários.

2.4. A existência de preços registrados não obriga a Autarquia Hospital Municipal São José a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

2.5. Os materiais hospitalares deverão ser entregues em perfeitas condições para o uso humano.

2.6. Em caso de não aceitação dos materiais entregues, o licitante deverá proceder a substituição dos mesmos no prazo de 02 dias uteis.

2.7. É facultado à Autarquia Hospital Municipal São José solicitar amostras dos materiais ofertados pela(s) licitante(s) vencedora(s) após o julgamento das propostas. Caso a licitante não envie as amostras solicitadas no prazo determinado ou envie amostra em desacordo com o exigido, poderá sua proposta ser desclassificada, cabendo à Autarquia Hospital Municipal São José convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a apresentação dos materiais.

2.8. Os materiais deverão ser entregues com prazo de validade de no mínimo 02 anos;

2.9. Caberá ao licitante vencedor assumir todos os encargos tributários, de transporte, carga e descarga, bem como nas hipóteses de retirada em recorrência de rejeição, e assumir a respectiva reposição.

2.10. As amostras exigidas nos itens 2.2 e 2.3 serão submetidas a testes cuja equipe será composta por: diretor técnico, enfermeira, diretora administrativa, técnica de enfermagem e um membro da comissão de licitação.

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.

3.2. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

3.3. O credenciamento será feito, na data e nos horários fixados no preambulo deste edital, devendo ser observadas pelo licitante as seguintes condições e exigências:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário ou sócio, deverá apresentar:

I – Cópia de documento de identidade e CPF do representante legal;

II – Cópia do respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; ou,

III –  Certificado da condição de microempreendedor individual, no caso de microempreendedores individuais; ou,

IV – Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações; ou,

V - Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; ou,

VI – Registro comercial, se empresa individual.

VII – O proponente deverá firmar declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação, ou seja, que o envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências editalícias que comprovam a regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa conforme modelo constante no anexo II;

VIII – Declaração de que a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos no artigo 9 da Lei Federal nº 8.666/1993 para participar do presente processo licitatório, conforme modelo constante no anexo II

b) se representada por procurador, deverá apresentar todos os documentos constantes na alínea “a) ” do item “3.3. ”, e também o que segue:

I – Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado, com seus dados pessoais (CPF, RG e endereço residencial completo) e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou,

II – Termo de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com todos os dados pessoais do representante credenciado (CPF, RG e endereço residencial completo), com firma reconhecida, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame conforme Anexo III.

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.5. As empresas participantes deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por seu representante legal e contador, de que a empresa cumpre, sob as pena da lei, os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006 conforme modelo constante no anexo IV do presente edital, sendo de responsabilidade do empresa solicitar seu desenquadramento quando houver ultrapassado os limites de faturamento no ano do calendário anterior, sob pena de ser declarado inidôneo, sem prejuízo de outras penalidades, caso usufrua (ou tente usufruir) indevidamente os benefícios.

3.6.  O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a permissão do Pregoeiro.

4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES:

4.1. Os envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados no preâmbulo deste edital, devendo conter as seguintes informações na parte externa e frontal:

4.2. A Autarquia Hospital Municipal São José não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste Edital.

5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01:

5.1. As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Autarquia Hospital Municipal São José ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo V, deste edital, e deverão constar:

- Dados da empresa: razão social, numero do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente;

- Dados do representante legal: nome, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail.

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

- Deverá informar o preço unitário e total proposto, cotação em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. No preço proposto deverá estar incluído, além, do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

5.2. Caso o licitante possua conta corrente em banco, informar na proposta o Banco, número da Agência e o número da Conta Corrente.

5.3. A proposta deverá ser apresentada com preço expresso em moeda corrente nacional, sendo aceito somente o uso de até dois algarismos após a vírgula.

6. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 02:

Os documentos apresentados na fase de Habilitação deverão ser autenticados (via cartório ou autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou apresentados em seus originais, para conferência do Pregoeiro, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta licitação. Nos casos em que forem apresentadas certidões emitidas pela internet, o pregoeiro poderá efetuar consulta nos sites oficiais para verificar a sua autenticidade. No envelope nº 02 deverá conter obrigatoriamente os documentos descritos nos subitens abaixo, sob pena de desclassificação:

6.1. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (a certidão de regularidade com a Fazenda Federal deverá ser emitida pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional), e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas na Lei 8.212 de 24 de Julho de 1991;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal;

- Comprovante da Autorização de Funcionamento da Empresa- AFE

6.3. DAS DECLARAÇÕES:

a) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contrata com a Administração Pública, conforme modelo constante anexo VI; e,

b) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme modelo constante no anexo VI;

6.4. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir restrições em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no item “6.1”, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias uteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

6.4.1. O beneficio de que trata o item “6.3.” não eximira a microempresa, a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7. DA SESSÃO PÚBLICA:

7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início à abertura dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

7.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

7.2.1. Abertos os envelopes de propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

7.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.

7.2.3. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.

7.3 – DOS LANCES VERBAIS:

7.3.1. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

7.3.2. Fica a encargo do pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, podendo inclusive, altera-los no curso da sessão.

7.3.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.

7.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

7.4. DO JULGAMENTO:

7.4.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item.

7.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.4.2.1. Serão desclassificadas as propostas:

- Que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação.

- Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham demonstrar a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são incoerentes com os de mercado.

7.4.2.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

7.4.2.3. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

7.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

7.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

7.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital, para o qual apresentou proposta.

7.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido um melhor preço.

7.5. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.

7.6. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, os documentos de habilitação, das empresas licitantes ficarão anexos ao processo até a entrega total do objeto, pela empresa vencedora. Após, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes inviolados.

8. DOS RECURSOS ADMINISTARTIVOS:

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recurso.

8.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

9.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

9.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração da Autarquia Municipal Hospital São José convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, as empresas participantes classificadas para a assinatura da ata de registro de preços, sob pena de decair do direito à contratação.

10.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração da Autarquia Municipal Hospital São José a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos materiais registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

10.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da homologação da presente licitação, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

10.4. As demais condições encontram-se estabelecidas na minuta da ata de registro de preços constante no anexo I do presente edital.

11. DA FORMA DE ENTREGA E DO PRAZO PARA PAGAMENTO:

11.1.  As empresas vencedoras terão a obrigação de entregar os materiais hospitalares licitados junto a Autarquia Hospital Municipal São José, localizada na Rua Frei Aleixo nº 290, no 2º piso.

11.2. Os materiais hospitalares serão fornecidos, conforme a necessidade da Autarquia Hospital Municipal são José, não havendo obrigação da aquisição de todos os materiais hospitalares durante a vigência da ata de registro de preços ou do contrato administrativo.

11.3. Em caso de vencimento contratual e da não aquisição de todos os materiais hospitalares, não caberá à licitante quaisquer indenização.

11.4. A contratada deverá realizar a entrega dos materiais hospitalares em até 10 (dez) dias após solicitação da Autarquia Hospital Municipal São José.

11.5 – As solicitações de entrega não serão inferiores ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a critério da Autarquia Hospital Municipal São José quais itens englobarão este valor.

11.6. Em caso de não entrega dos materiais hospitalares conforme condições estabelecidas, a licitante vencedora será responsável pela multa contratual no caso da não entrega das mesmas.

11.7. Não serão aceitos materiais hospitalares diferentes daqueles constantes do Edital e da proposta vencedora.

11.8. O pagamento será realizado de acordo com a entrega dos materiais hospitalares, mediante apresentação de nota fiscal, a qual deverá estar certificada pela Administração da Autarquia Municipal Hospital São José, sendo que o pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias após a entrega dos materiais hospitalares conforme clausula terceira e entrega da respectiva documentação.

11.9. O material hospitalar quando da data da entrega deverá possuir prazo de validade de no mínimo 02 anos, levando-se em conta o prazo informado na embalagem do mesmo. Em sendo menor o período de validade, o licitante deverá firmar Carta Compromisso de troca dos produtos em no mínimo 30 dias antes do respectivo prazo, sendo que a validade dos novos deve obedecer este mesmo regramento.

11.10.  Quando da entrega dos materiais hospitalares a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:

- Certificado de boas práticas de fabricação e controle por linha de produção/produtos, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, referente ao produto licitado;

- Certificado de Registro de Produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária.

11.11. A não apresentação dos documentos referidos nos itens anteriores acarretará o não recebimento dos medicamentos e produtos e, ainda as sanções administrativas quanto ao inadimplemento contratual, juntamente com as penalidades previstas na Lei 8.666/93.

11.12. Nenhum pagamento isentara o licitante vencedor das responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, nem implicara na aceitação definitiva do objeto do presente instrumento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1. Apenas poderão ser aplicadas as sanções administrativas no caso de inadimplemento contratual ou inadimplemento da ordem de compra/nota de empenho:

- A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento), sobre o valor total adjudicado no caso de apresentação de documento ou declaração falsa para fins de habilitação no presente processo licitatório. No presente caso, a contratação será rescindida e será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo de 03 (três) anos.

- A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado acarretará a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato administrativo ou da ordem de compra/empenho;

- O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega, acarretará a multa de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato administrativo ou da ordem de compra/nota de empenho. No caso de reincidência, será considerada inexecução parcial do contrato administrativo.

- A inexecução do contrato administrativo ou da ordem de compra/nota de empenho, acarretará a multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato administrativo ou da ordem de compra/nota de empenho, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

12.2. Na aplicação das penalidades previstas no edital, a Autarquia Hospital Municipal São José considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

12.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

12.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.5. Após o andamento do devido procedimento administrativo para aplicação de penalidades, poderá haver compensação de valores, realizando o desconto das multas aplicadas no pagamento pendente da empresa penalizada.

12.6. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal n° 10.520/2002, o licitante, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 03 (três) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente ata de registro de preços correrão a cargo dos órgãos ou entidades usuários da ata, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

14.2. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

14.3.  A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

14.4. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo II – Modelo de declaração de que a empresa atende os requisitos de habilitação e não contem nenhum dos impedimentos previstos no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;

Anexo III – Modelo de termo de credenciamento;

Anexo IV – Declaração de enquadramento da empresa participante em ME ou EPP;

Anexo V – Modelo de proposta de preços;

Anexo VI – Modelo de declaração de que a empresa não foi declarada inidônea e não emprega menor de 18 anos.

Ibiraiaras/RS, 03 de Setembro  de 2018.

GESSI TERESINHA BONES

Responsável Legal da Autarquia Hospital Municipal São José

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018

ANEXO I

### MINUTA DE ATA/CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º xx/2018

Aos xx dias do mês de xxxxxx de 2018, nas dependências da Autarquia Hospital Municipal São José de Ibiraiaras/RS, sito à Rua Frei Aleixo, nº 290, bairro Centro, Ibiraiaras/RS, nesta cidade, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o órgão gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no pregão presencial nº 04/2018, por sistema de registro de preços, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em __/__/20__, resolve registrar os preços das empresas participantes da licitação, por item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir.

As empresas detentoras da ata resolvem firmar a presente ata de registro de preços de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo acima especificado, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02 subsidiariamente pela Lei de Licitações nº 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº 2.818/2016, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

| Empresas | CNPJ | Endereço | Representante legal | CPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- OBJETO LICITADO:

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos materiais hospitalares especificados no Edital de Pregão Presencial nº 04/2018, ofertados no certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata.

| Item | Quant. | Unid. | Objeto |
| --- | --- | --- | --- |

- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

  - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da homologação da presente licitação.

  - Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 5º, Decreto Municipal nº. 2.818 de 14 de julho de 2016, a Autarquia Hospital Municipal São José não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

- DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

3.1 Esta ata vigerá como contrato aplicando-se o constante no edital.

- DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demonstrativo abaixo:

| Lote | Item | Descrição | Unid. | Valor de Referência | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Fornecedor | Valor Unitário | % |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO

5.1.  As empresas vencedoras terão a obrigação de entregar os materiais hospitalares licitados junto a Autarquia Hospital Municipal São José, localizada na Rua Frei Aleixo nº 290, no 2º piso.

5.2. Os materiais hospitalares serão fornecidos, conforme a necessidade da Autarquia Hospital Municipal são José, não havendo obrigação da aquisição de todos os materiais hospitalares durante a vigência da ata de registro de preços ou do contrato administrativo.

5.3. Em caso de vencimento contratual e da não aquisição de todos os materiais hospitalares, não caberá à licitante quaisquer indenização.

5.4. A contratada deverá realizar a entrega dos materiais hospitalares em até 10 (dez) dias após solicitação da Autarquia Hospital Municipal São José.

5.5 – As solicitações de entrega não serão inferiores ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a critério da Autarquia Hospital Municipal São José quais itens englobarão este valor.

5.6. Em caso de não entrega dos materiais hospitalares conforme condições estabelecidas, a licitante vencedora será responsável pela multa contratual no caso da não entrega das mesmas.

5.7. Não serão aceitos materiais hospitalares diferentes daqueles constantes do Edital e da proposta vencedora.

5.8. O pagamento será realizado de acordo com a entrega dos materiais hospitalares, mediante apresentação de nota fiscal, a qual deverá estar certificada pela Administração da Autarquia Municipal Hospital São José, sendo que o pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias após a entrega dos materiais hospitalares conforme clausula terceira e entrega da respectiva documentação.

5.9. O material hospitalar quando da data da entrega deverá possuir prazo de validade de no mínimo 02 anos, levando-se em conta o prazo informado na embalagem do mesmo. Em sendo menor o período de validade, o licitante deverá firmar Carta Compromisso de troca dos produtos em no mínimo 30 dias antes do respectivo prazo, sendo que a validade dos novos deve obedecer este mesmo regramento.

5.10.  Quando da entrega dos materiais hospitalares a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:

- Certificado de boas práticas de fabricação e controle por linha de produção/produtos, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, referente ao produto licitado;

- Certificado de Registro de Produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária.

5.11. A não apresentação dos documentos referidos nos itens anteriores acarretará o não recebimento dos medicamentos e produtos e, ainda as sanções administrativas quanto ao inadimplemento contratual, juntamente com as penalidades previstas na Lei 8.666/93.

5.12. Nenhum pagamento isentara o licitante vencedor das responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, nem implicara na aceitação definitiva do objeto do presente instrumento.

- DO PEDIDO DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS:

6.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação com a Administração, se apresentada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de fornecimento dos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

6.2. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada.

6.2.1. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

6.2.2. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

6.2.3. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

6.2.4. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

6.2.5. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

6.2.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) Convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

6.2.7. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) Estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) Permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b.I. as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b.II. o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

6.2.8. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

6.2.9. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

- EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata;

b) Quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) Quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado;

d) Quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada;

7.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis.

7.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata de registro de preços.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1. Apenas poderão ser aplicadas as sanções administrativas no caso de inadimplemento contratual ou inadimplemento da ordem de compra/nota de empenho:

- A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento), sobre o valor total adjudicado no caso de apresentação de documento ou declaração falsa para fins de habilitação no presente processo licitatório. No presente caso, a contratação será rescindida e será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo de 03 (três) anos.

- A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado acarretará a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato administrativo ou da ordem de compra/empenho;

- O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega, acarretará a multa de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato administrativo ou da ordem de compra/nota de empenho. No caso de reincidência, será considerada inexecução parcial do contrato administrativo.

- A inexecução do contrato administrativo ou da ordem de compra/nota de empenho, acarretará a multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato administrativo ou da ordem de compra/nota de empenho, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

8.2. Na aplicação das penalidades previstas no edital, a Autarquia Hospital Municipal São José considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

8.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.5. Após o andamento do devido procedimento administrativo para aplicação de penalidades, poderá haver compensação de valores, realizando o desconto das multas aplicadas no pagamento pendente da empresa penalizada.

8.6. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal n° 10.520/2002, o licitante, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 03 (três) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9. DA FISCALIZAÇÃO:

9.1 Cabe ao órgão participante ou representante da Autarquia Municipal Hospital São José proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações.

9.2 Os fiscais da Autarquia Municipal Hospital São José estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários preestabelecidos.

9.3 As irregularidades constatadas pela Autarquia deverão ser comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis.

9.4 Ao Órgão Gerenciador competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela Autarquia Hospital Municipal São José, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

10. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR:

10.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:

a) greve geral;

b) calamidade pública;

c) interrupção dos meios de transporte;

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

10.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.

10.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao Órgão Participante ou à Administração da Autarquia, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

11. FORO DE ELEIÇÃO:

11.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Vermelha/RS.

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na presente Ata/contrato que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração da Autarquia Municipal Hospital São José, abaixo assinado, e pelo(s) representante(s) da(s) empresa(s) registrada(s).

Ibiraiaras/RS, em xx de xxxxxxxxxx de 2018.

| AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ GESSI TERESINHA BONES Órgão Gerenciador | RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE DA EMPRESA CPF: RG: Representante da empresa |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE DA EMPRESA CPF: RG: Representante da empresa | RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE DA EMPRESA CPF: RG: Representante da empresa |
| RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE DA EMPRESA CPF: RG: Representante da empresa | RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE DA EMPRESA CPF: RG: Representante da empresa |

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 005/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018

ANEXO II

DECLARAÇÃO

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob n° xxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, n. xxx, no município de xxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato por seu (sua) representante legal, Sr. (Sra) xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito(a) no CPF sob o n.º xxxxxxxxxxxx e RG sob o n.º xxxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxxx, n.xxx, no município de xxxxxxxxxxxxxxx, declara, sob as penas da lei, que:

a) Atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial;

b) Não possui nenhum dos impedimentos previstos no artigo 9 da Lei Federal nº 8.666/1993 para participar do presente processo licitatório.

Município de Ibiraiaras/RS, em xx de xxxxxxxxxx de 2018.

___________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018

ANEXO III

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à ______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão presencial n.º 04/2018 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

..................................................., de..................., de 2018.

Firma Reconhecida

_________________________

Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME, EPP ou MEI.

A

Autarquia Hospital Municipal São José

Comissão Permanente de Licitação

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob n° __________________________, com sede na ________________________, n.______, no município de _____________________, representada neste ato por seu (sua) representante legal, Sr. (Sra)_________________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º _______________ e RG sob o n.º ______________, residente na _____________________, n.____, no município de ______________, declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como _____________________[microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual ou sociedade cooperativa que tenha auferido no ano do calendário anterior receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)], estando apto(a) a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006; sendo de responsabilidade da empresa/cooperativa solicitar seu desenquadramento quando houver ultrapassado os limites de faturamento no ano do calendário anterior, sob pena de ser declarado inidôneo, sem prejuízo de outras penalidades, caso usufrua (ou tente usufruir) indevidamente os benefícios.

________________,__________,de 2018.

Local e data

_____________________________________

Nome e Assinatura do representante legal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| Empresa: |
| --- |
| CNPJ: | Inscrição Estadual: |
| Endereço: | n.º: |
| Cidade: | Estado: |
| CEP: |  |
| Telefone: | E-mail: |
| Representante legal: |
| CPF: | RG: |
| Endereço: | n.º: |
| Cidade: | Estado: |
| CEP: |  |
| Telefone: | E-mail: |

À Autarquia Hospital Municipal São José

Vimos através de esta apresentar proposta comercial referente ao Processo Licitatório Nº. 06/2018 – Pregão Presencial Nº. 04/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de materiais hospitalares, destinado para manutenção das atividades da Autarquia Hospital Municipal São José, com entrega conforme a necessidade da Autarquia Hospital Municipal São José, e sem a obrigação de aquisição de toda a quantidade, conforme especificações constantes abaixo:

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Marca | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abaixador de língua em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas acabadas, espessura e largura uniforme em toda a extensão medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | Ácido peracético 0,2%, desinfetante de alto nível, Solução incolor levemente amarelada sua fórmula química é CH3CO3H. Embalagem de 01 litro | Unidade | 15 |  |  |  |
|  | Agulha 20 x 5,5mm, hipodérmica, estéril, em aço inoxidável, bisel trifacetado, cânula siliconizada, protetor de plástico, identificado por código de cores de acordo conforme a ISSO 6009:1992, acoplado a seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embalada individualmente, abertura em pétala, atóxica, apirogênica, de uso único. | Unidade | 300 | BD Descarpack |  |  |
|  | Agulha descartável 0,25x0,70mm, hipodérmica, estéril, em aço inoxidável, bisel trifacetado, cânula siliconizada, protetor de plástico, identificado por código de cores de acordo conforme a ISSO 6009:1992, acoplado a seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embalada individualmente, abertura em pétala, atóxica, apirogênica, de uso único. | Unidade | 4.000 | BD Descarpack |  |  |
|  | Agulha descartável 13x4,5mm, hipodérmica, estéril, em aço inoxidável, bisel trifacetado, cânula siliconizada, protetor de plástico, identificado por código de cores de acordo conforme a ISSO 6009:1992, acoplado a seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embalada individualmente, abertura em pétala, atóxica, apirogênica, de uso único. | Unidade | 500 | BD Descarpack |  |  |
|  | Agulha descartável 25x0,8mm, hipodérmica, estéril, em aço inoxidável, bisel trifacetado, cânula siliconizada, protetor de plástico, identificado por código de cores de acordo conforme a ISSO 6009:1992, acoplado a seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embalada individualmente, abertura em pétala, atóxica, apirogênica, de uso único. | Unidade | 3.000 | BD Descarpack |  |  |
|  | Agulha descartável, 40x1,20mm, hipodérmica, estéril, em aço inoxidável, bisel trifacetado, cânula siliconizada, protetor de plástico, identificado por código de cores de acordo conforme a ISSO 6009:1992, acoplado a seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embalada individualmente, abertura em pétala, atóxica, apirogênica, de uso único. | Unidade | 10.000 | BD Descarpack |  |  |
|  | Algodão hidrófilo composto de fibras 100% puro algodão, macio, extra absorvente, não estéril, em formato de rolo, na cor branco, peso 500g. Embalagem com um rolo | Unidade | 15 | Natalia/ Cremer/ Melhormed |  |  |
|  | Almotolia 300 ml, bico curvo, em plástico apropriado, resistente, flexível, na cor transparente, composta por bisnaga, bico rosqueador (em plástico rígido) e tampa com segurança. Graduada em 50 ml. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | Aparelho de Pressão Adulto Metal com Estetoscópio Duo esfigmomanômetro aneroide, braçadeira de tecido nylon, antialérgico, fecho em metal, manguito com borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas. Manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmhg, pera insufladora em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox, válvula de metal com regulagem de saída de ar sensível, medida do manguito 12,0 x 22,5 cm e tamanho da braçadeira 18 a 36 cm. Estetoscópio standard (simples) adulto, auscultador com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC, atóxico, com sensibilidade para ausculta cardíaca, ângulo alumínio, biauricular em armação metálica resistente, com ajuste automático através de mola de aço, olivas com formato anatômico em pvc macio e atóxico, tubo unificado em pvc macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa. Registro na ANVISA. | Unidade | 06 | BIC |  |  |
|  | Atadura de algodão ortopédico composta por manta uniforme e espessas de 100% fibras de algodão cru, em forma de manta com camada de goma em uma das faces; enrolamento uniforme em toda sua extensão, hidrófobo (não absorve água), embalagem com 12 unidades de 15 cm x 1,8m. Registro na ANVISA. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Atadura de crepom 06 cm x 1,8m, com 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm²; produto com grande elasticidade no sentido longitudinal, Sem desfiamento lateral fios soltos e rasgos; Compressão uniforme; Elasticidade adequada, macia. Não pode ser radiopaca. Embalagem com uma unidade | Unidade | 2.400 | Neve/ Ortoflex/ Cremer/ Polarfix |  |  |
|  | Atadura de crepom 10 cm x 1,8 m, com 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm²; produto com grande elasticidade no sentido longitudinal, Sem desfiamento lateral fios soltos e rasgos; Compressão uniforme; Elasticidade adequada, macia. Não pode ser radiopaca. Embalagem com uma unidade | Unidade | 2.000 | Neve/ Ortoflex/ Cremer/ Polarfix |  |  |
|  | Atadura de crepom 12 x 1,8cm, com 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm²; produto com grande elasticidade no sentido longitudinal, Sem desfiamento lateral fios soltos e rasgos; Compressão uniforme; Elasticidade adequada, macia. Não pode ser radiopaca. Embalagem com uma unidade | Unidade | 1.000 | Neve/ Ortoflex/ Cremer/ Polarfix |  |  |
|  | Atadura de Crepom 15 cm x 1,8m com 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm²; produto com grande elasticidade no sentido longitudinal, Sem desfiamento lateral fios soltos e rasgos; Compressão uniforme; Elasticidade adequada, macia. Não pode ser radiopaca. Embalagem com uma unidade | Unidade | 500 | Neve/ Ortoflex/ Cremer/ Polarfix |  |  |
|  | Atadura de Crepom 20cm x 1,8m, com 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm²; produto com grande elasticidade no sentido longitudinal, Sem desfiamento lateral fios soltos e rasgos; Compressão uniforme; Elasticidade adequada, macia. Não pode ser radiopaca. Embalagem com uma unidade |  | 240 | Neve/ Ortoflex/ Cremer/ Polarfix |  |  |
|  | Atadura de crepom 8cm x 1,80m com 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster; 13 fios/cm²; produto com grande elasticidade no sentido longitudinal, Sem desfiamento lateral fios soltos e rasgos; Compressão uniforme; Elasticidade adequada, macia. Não pode ser radiopaca. Embalagem com uma unidade | Unidade | 2.000 | Neve/ Ortoflex/ Cremer/ Polarfix |  |  |
|  | Atadura de Rayon, 100 % Rayon, estéril, de alta absorção, baixa aderência, livre de impurezas, rasgos e fios soltos, embalagem individual, 7,5 cm x 5 m. Registro na ANVISA | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Atadura elástica 12 cm – embalagem individual, peso 17,0 grama, comprimento 2,2 m, largura 12 cm, confeccionada em tecido sintético misto. Macia, absorvente, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, livre de desfiamentos e fios soltos. Não pode ser radiopaca. | Unidade | 120 | Neve/ Cremer/ Ortoflex |  |  |
|  | Atadura gessada 10 cm x 4m Substrato de gaze especial, 100% Algodão, impregnada com gesso coloidal, com composição balanceada dos componentes da mistura, compatibilidade cutânea, com corte lateral sinuoso, com registro na ANVISA. Não pode ser radiopaca. | Unidade | 10 | Cremer/ Neve |  |  |
|  | Atadura gessada 20 cm x 4 m Substrato de gaze especial, 100% Algodão, impregnada com gesso coloidal, com composição balanceada dos componentes da mistura, compatibilidade cutânea, com corte lateral sinuoso, com registro na ANVISA. Não pode ser radiopaca. | Unidade | 10 | Cremer/ Neve |  |  |
|  | Bolsa coleta de sangue simples Jp Cpda-1 500ml com Concentrado de Hemácias, estéril, apirogênica, contendo 1 bolsa satélite para a transferência de hemocomponentes. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | Campo operatório 35G 45CMX50CM- pacote com 50 unidades, Compressa Cirúrgica, não estéril, confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo (quatro camadas) sem fio radiopaco, com cadarço, não solta fiapo, descartável, macio e absorvente, com costura nas bordas. | Unidade | 12 | Cremer |  |  |
|  | Cateter intravenoso 14 GA x 1,88” 2,1mm x 48mm – 277 ml/min, cateter periférico, confeccionado em polímero FEP, radiopaco, apirogênico, flexível, com conector Luer-Lok™, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector Luer-LokTM, codificado por cores, câmara de refluxo em “Crystal”, tampa da câmara de refluxo com ranhuras, uso único, esterilizado a oxido de etileno, livre de látex de borracha natural e DEHP, embalado unitariamente em blister, estéril | Unidade | 20 | BD |  |  |
|  | Cateter intravenoso 16 GA x 1.88” 1.7X48 mm 147 ml/min, cateter periférico, confeccionado em polímero FEP, radiopaco, apirogênico, flexível, com conector Luer-Lok™, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector Luer-LokTM, codificado por cores, câmara de refluxo em “Crystal”, tampa da câmara de refluxo com ranhuras, uso único, esterilizado a oxido de etileno, livre de látex de borracha natural e DEHP, embalado unitariamente em blister, estéril | Unidade | 20 | BD |  |  |
|  | Cateter intravenoso 18 GA x 1.88” 1,3 x 48 mm 79 ml/min , é um cateter periférico, confeccionado em polímero FEP, radiopaco, apirogênico, flexível, com conector Luer-Lok™, indicado em punções arteriais, constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector Luer-LokTM, codificado por cores, câmara de refluxo em “Crystal”, tampa da câmara de refluxo com ranhuras, uso único, esterilizado a oxido de etileno, livre de látex de borracha natural e DEHP, embalado unitariamente em blister, estéril | Unidade | 100 | BD |  |  |
|  | Cateter intravenoso 20 GA x 1.16” 1.1 x 30mm 49 ml/min , cateter periférico, confeccionado em polímero FEP, radiopaco, apirogênico, flexível, com conector Luer-Lok™, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector Luer-LokTM, codificado por cores, câmara de refluxo em “Crystal”, tampa da câmara de refluxo com ranhuras, uso único, esterilizado a oxido de etileno, livre de látex de borracha natural e DEHP, embalado unitariamente em blister, estéril | Unidade | 500 | BD |  |  |
|  | Cateter intravenoso 22 GA x 1.00” 0.9 x 25mm 28 ml/min, cateter periférico, confeccionado em polímero FEP, radiopaco, apirogênico, flexível, com conector Luer-Lok™, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector Luer-LokTM, codificado por cores, câmara de refluxo em “Crystal”, tampa da câmara de refluxo com ranhuras, uso único, esterilizado a oxido de etileno, livre de látex de borracha natural e DEHP, embalado unitariamente em blister, estéril | Unidade | 1.200 | BD |  |  |
|  | Cateter intravenoso 24 GA x 0.75” 0,7 x 19 mm 17 ml/min, cateter periférico, confeccionado em polímero FEP, radiopaco, apirogênico, flexível, com conector Luer-Lok™, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector Luer-LokTM, codificado por cores, câmara de refluxo em “Crystal”, tampa da câmara de refluxo com ranhuras, uso único, esterilizado a oxido de etileno, livre de látex de borracha natural e DEHP, embalado unitariamente em blister, estéril | Unidade | 500 | BD |  |  |
|  | Cateter intravenoso tipo insyte 24 GA x 0,56”, cateter periférico, confeccionado em polímero FEP, radiopaco, apirogênico, flexível, com conector Luer-Lok™, constituído por agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconizado flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector Luer-LokTM, codificado por cores, câmara de refluxo em “Crystal”, tampa da câmara de refluxo com ranhuras, uso único, esterilizado a oxido de etileno, livre de látex de borracha natural e DEHP, embalado unitariamente em blister, estéril | Unidade | 50 | BD |  |  |
|  | Cateter nasal tipo óculos para oxigênio adulto, comprimento 150 cm com conector, calibre 12 FR, confeccionado em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, verde, transparente, paredes finas e maleáveis, com tubo principal de PVC, com conector “Y” ligado ao conector nasal através de dois tubos de acesso nasal de PVC de aproximadamente 50 cm e provido, na outra extremidade, de um conector padrão, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, esterilizado por Radiação Ionizante. Embalagem com uma unidade | Unidade | 200 | Mark Med |  |  |
|  | Cateter nasal tipo óculos para oxigênio infantil, comprimento 150 cm com conector, calibre 08 FR, confeccionado em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, verde, transparente de paredes finas e maleáveis, com tubo principal de PVC, com conector “Y” ligado ao conector nasal através de dois tubos de acesso nasal de PVC de aproximadamente 50 cm e provido, na outra extremidade, de um conector padrão, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, esterilizado por Radiação Ionizante. Embalagem com uma unidade | Unidade | 50 | Mark Med |  |  |
|  | Cateter periférico intravenoso de curta permanência 23GA, agulha de bisel trifacetado, asas leves e flexíveis com um dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 2.000 | BD |  |  |
|  | Coletor de urina sistema fechado 2000 ml com válvula antirrefluxo, conector adaptador para sonda de Foley, Presilhas para interromper o fluxo, Alça para fixação, Extensão em PVC, Câmera de pasteur, Estéril. Embalagem com uma unidade | Unidade | 50 | Wiltex / Labor Import |  |  |
|  | Coletor para material perfurocortantes, 13 litros, fabricado em papelão ondulado, alça dupla para transporte, trava de segurança, descartável, de uso único. Constituído de sacola plástica amarela, fundo rígido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papelão amarelo com trava de segurança. Produzido de acordo com a NBR 3853. | Unidade | 100 | Descarpack/ Safepak/ Polarfix |  |  |
|  | Compressa de gaze 7,5 X 7,5 - 13 FIOS –Não Estéril, com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm quando abertas, dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, alvejadas, isentas de impurezas. Não pode interferir no resultado do RX. (Não radiopaca). Embalagem com 500 unidades | Pacote | 150 | Cremer/ Neve |  |  |
|  | Conector T de Ayres adulto autoclavável (22macho X 26 fêmea com saída PP) fabricado em Polissulfone, policarbonato em conformidade com a Norma NBR 10335. Embalagem com uma unidade | Unidade | 02 |  |  |  |
|  | Conjunto de inaladores/nebulizador ultrassónico, composta com traquéia, tubo corrungado em PVC, atóxico, com 105 cm de comprimento, 15 copos para solução reutilizável e máscara facial anatômica flexível em PVC adulto e infantil. Embalagem com uma unidade | Unidade | 02 | Pulmonar Sonic |  |  |
|  | Conjunto nebulização adulto, máscara em PVC médico hospitalar sem DEHP, anatômica e atóxica com frasco dosador tubo e conector para oxigênio. Embalagem com uma unidade | Unidade | 10 | Nevoni/ NS Compact/ Inalamax |  |  |
|  | Conjunto nebulização infantil, máscara em PVC médico hospitalar sem DEHP, anatômica e atóxica com frasco dosador, tubo e conector para oxigênio. Embalagem com uma unidade | Unidade | 10 | Nevoni/ NS Compact/ Inalamax |  |  |
|  | Curativo banda aid, com filme termoplástico e adesivo acrílico, compressa com almofada de fibras sintéticas e compressa/almofada com camada polietileno, isento de látex. Com bordas protetoras, não gruda nos ferimentos, não deixa resíduos, não estéril. Tamanho 1,9 cm x 7,6 cm. Embalagem com 40 unidades | Unidade | 20 | Johnson/ Cremer/ Nexcare |  |  |
|  | Curativo bota de unna 10,2 cm x 9,14 m, bandagem inelástica impregnada com pasta a base de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água purificada. Embalagem com uma unidade | Unidade | 10 | Curatec |  |  |
|  | Curativo Carvão Ativado com Prata Recortável 10X10, estéril composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata e inserido em um sachê não tecido com a borda selada em toda a sua extensão, pode ser usado em ambos os lados. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico esterilizado por radiação ionizante Beta (E-BEAM), com registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Detergente desincrustante solução acida a base de acido fosfórico, desenvolvida para remoção de manchas e oxidações de instrumentos. Embalagem de 01 litro | Unidade | 06 |  |  |  |
|  | Dispositivo para transferência de soluções – transofix N, para frascos de sistema fechado, com ponta perfurante padrão ISO, protetor e outra ponta com protetor que garanta a oclusão do sistema após o uso, único canal para fluxo do líquido e pega ergonômica para manipulação, embalagem individual, abertura em pétala, esterilizada em óxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. Embalagem com uma unidade | Unidade | 1000 | B/Braun/ Biossani |  |  |
|  | Dreno Penrose N. 1 (20mm) com / gaze estéril, fabricado em látex natural, comprimento 35cm, estéril , cor natural, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Dreno Penrose Nº 2 (40mm) com / gaze estéril ,fabricado em látex natural, comprimento 35cm, estéril , cor natural, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Dreno Penrose Nº 3 (60mm) com / gaze estéril ,fabricado em látex natural, comprimento 35cm, estéril , cor natural, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Equipo macro flex para nutrição enteral escalonado, 120 cm, com tampa protetora para ponta perfurante confeccionado conforme NBR 14041/96 adaptável em bolsa e frasco de soluções, câmara de gotejamento em PVC, flexível, transparente, luz interna de 2.9mm, pinça tipo rolete com estrias para atrito para auxilio na regulagem, coletor escalonado com conexidade de 6% (luer) para seringas, agulhas e sonda de alimentação, tampa protetora para o conector escalonado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica; produto esterilizado em oxido de etileno. embalagem com uma unidade | Unidade | 250 | Medsonda |  |  |
|  | Equipo macrogotas luer slip com filtro – uso em soluções de sistema fechado. Estéril, em PVC flexível e incolor, provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar, com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15μm. Conector Luer Slip universal, tubo com 1,5 m com ponta perfurante e tampa protetora, atóxico, apirogênico, descartável e de uso único. Registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade | Unidade | 5.000 | Cremer/ Descarpack |  |  |
|  | Equipo Micro Câmara Graduada 100 ml – Bureta, com ponta perfurante com entrada de ar e filtro hidrofóbico, dispositivo para entrada de ar ABNT NBR ISSO 8536-4-IS-AD, injetor superior auto cicatrizante, entrada de ar superior com filtro hidrofóbico, câmara graduada flexível de 100 ml, membrana flutuante, câmara gotejadora flexível, microgotas, filtro de partículas 15u, tubo flexível de 15 cm, regulador de fluxo e pinça clamp, injetor lateral –y auto cicatrizante, conector luer lock rotativo, estéril, de uso único, esterilizado por óxido de etileno, atóxico e epirogênico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Equipo Microgotas (1 gota = 3microgotas) com injetor lateral, PVC flexível, incolor, estéril (esterilizado a óxido de etileno), descartável, uso único, atóxico e apirogênico, com ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco/ampola/bolsa, câmara de micro gotejamento flexível, contém injetor lateral que permite administrar múltiplos medicamentos. Embalado em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade |  | 20 |  |  |  |
|  | Equipo Multivias 2 Vias Adulto com Clamp Luer Lock (extensor) dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias. Extensão dupla em PVC cristal, clamp em cores diferentes, conector Luer Fêmea com tampa rosqueável e Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. Compatível com o equipo macrogotas/microgotas e com o cateter intravenoso. Livre de vazamentos e registro na ANVISA. Embalagem com uma unidade | Unidade | 1.500 | Cremer/ Descarpack |  |  |
|  | Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5m composto tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Embalagem com uma unidade | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Fio mononylon 2-0 – agulha 3,0 cm triangular- 3/8 circ, não absorvível de origem sintética, monofilamento de superfície lisa e uniforme, fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Atóxico, não-pirogênico, uso único. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos e abertura em pétala O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT. Embalagem com uma unidade | Unidade | 48 | Ethicon/ Shalon |  |  |
|  | Fio mononylon 3-0– agulha 3,0 cm triangular- 3/8 circ, não absorvível de origem sintética, monofilamento de superfície lisa e uniforme, fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Atóxico, não-pirogênico, uso único. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos e abertura em pétala O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT. Embalagem com uma unidade | Unidade | 72 | Ethicon/ Shalon |  |  |
|  | Fio mononylon 5-0– agulha 2,0 cm triangular- 3/8 circ, não absorvível de origem sintética, monofilamento de superfície lisa e uniforme, fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Atóxico, não-pirogênico, uso único. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos e abertura em pétala O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT. Embalagem com uma unidade | Unidade | 120 | Ethicon/ Shalon |  |  |
|  | Fio mononylon 6-0– agulha 2,0 cm triangular- 3/8 circ, não absorvível de origem sintética, monofilamento de superfície lisa e uniforme, fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Atóxico, não-pirogênico, uso único. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos e abertura em pétala O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT. Embalagem com uma unidade | Unidade | 48 | Ethicon/ Shalon |  |  |
|  | Fio mononylon 4-0 – agulha 3,0 cm triangular- 3/8 circ, não absorvível de origem sintética, monofilamento de superfície lisa e uniforme, fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Atóxico, não-pirogênico, uso único. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos e abertura em pétala O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT. Embalagem com uma unidade | Unidade | 72 | Ethicon/ Shalon |  |  |
|  | Fita adesiva hospitalar composta de papel crepado branco, com adesivo a base de borracha natural e resina em uma das faces, e na outra uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, rolo de 19 mm x 50 m embalada individualmente. Embalagem com uma unidade | Unidade | 150 | Cremer/ 3M/ Missner |  |  |
|  | Fita adesiva para autoclave composta de papel crepado à base de celulose, recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resinas, e na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, verniz e reagente termo reativo, rolo de 19 mm x 30 m embalada individualmente. Embalagem com uma unidade | Unidade | 50 | Cremer/ 3M/ Missner |  |  |
|  | Fita Hipoalérgica Microporosa confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, na cor branca rolo de 25 mm x 10m. Embalagem com uma unidade | Unidade | 120 | Cremer/ 3M/ Missner |  |  |
|  | Fita Hipoalérgica Microporosa confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, na cor branca rolo de 50 mm x 10m. Embalagem com uma unidade | Unidade | 150 | Cremer/ 3M/ Missner |  |  |
|  | Fita Hipoalérgica Microporosa confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, na cor branca rolo de 12 mm x 10m. Embalagem com uma unidade | Unidade | 60 | Cremer/ 3M/ Missner |  |  |
|  | Fita para teste de glicose - tubo c/ 50 tiras, composta de película protetora em PVC para a proteção da área reagente, 3 eletrodos que visam minimizar qualquer interferência nos resultados. O tempo máximo para apresentar o resultado deve ser de 10 segundos. Com registro na ANVISA. Outra marca a empresa deverá fornecer 05 aparelhos. | Unidade | 40 | On Call Plus |  |  |
|  | Frasco alimentação, 300 ml, fracionador para soluções enterais. Fabricado em polietileno, de uso único e registro em órgão competente. Embalagem com uma unidade | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | Garrote adulto é um garrote para punção venosa, altamente flexível, fecho em PVC, tamanho adulto, tamanho: altura: 1,5cm, largura: 3,00 cm, profundidade: 32,30cm. | Unidade | 10 |  |  |  |
|  | Haste flexível com ponta de algodão 100% puro, inquebráveis, haste plástica, antigerme, caixa c/ 75 unidades ( cotonetes). | Unidade | 30 | Cremer/ Johnson |  |  |
|  | Inalador Nebulizador, aparelho compressor de ar, com tubo atóxico e copo, dosador, máscara adulto e infantil em PVC anatômicas e atóxicas. Motor 1/30, voltagem 220v, embalagem frasqueira, compressão de no máximo 40 libras, vasão de ar livre15l/min, registro em órgão competente. Embalagem com uma unidade | Unidade | 03 | Nevoni/ NS Compact/ Inalamax |  |  |
|  | Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, frasco plástico contendo disco de papel com esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, ampola de vidro selada com meio de cultura e tampa plástica contendo filtro hidrofóbico. – clean test. Embalagem com 10 ampolas | Unidade | 06 | Clean Test |  |  |
|  | Indicador químico classe 5 , esterilizado em autoclave a vapor, possui uma tinta integradora migra da cor amarela para a cor preta quando o tempo correto de exposição ao vapor é alcançado, parâmetros 121ºC a 134ºC; isenta de chumbo e materiais pesados . Em conformidade com a norma técnica ISO 11140-1. Registro em órgão competente. Embalagem com 250 unidades | Pacote | 02 |  |  |  |
|  | Kit Forração Ortopédica Gel Anti-escaras, higiênica, relaxante, confortável, não deformam, PVC 100% virgem, atóxico, não acumula germes, suporta aproximadamente 90 Kg, indeformável. Embalagem com uma unidade | Unidade | 02 |  |  |  |
|  | Lamina de bisturi descartável nº 15 confeccionada em aço carbono, esterilizada por radiação de cobalto 60, resistência à corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em material aluminizado que garante sua integridade até o momento do uso, Registro na ANVISA, caixa com 100 unidades | Caixa | 01 | Advantive |  |  |
|  | Lamina de bisturi descartável nº 21 confeccionada em aço carbono, esterilizada por radiação de cobalto 60, resistência à corrosão e perda de afiação, embaladas individualmente em material aluminizado que garante sua integridade até o momento do uso, Registro na ANVISA, caixa com 100 unidades | Caixa | 02 | Advantive |  |  |
|  | Lancetas safety, sistema de punção de uso único, profundidade de penetração 1.8 MM, diâmetro da agulha 0.8 MM ( 21G), lamina com bisel trifacetado, ultra afiado e siliconizada, esterilizada através de radiação Gama, sistema de retração da agulha após o uso e ativação do sistema de molas apenas quando em contato com o paciente, impedindo a reutilização e consequentes riscos ao paciente e o contato do profissional de saúde com material contaminado atendendo a Normativa NR32 do Ministério do Trabalho. Embalagem com 200 unidades | Unidade | 1.400 | Med Lance Plus |  |  |
|  | Luva cirúrgica estéril nº 6,5 confeccionada em látex de borracha 100% natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, superfície lisa, levemente talcada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênico, esterilizadas por radiação gama com embalagem BLISTER em papel grau cirúrgico contendo um par de luvas, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica, espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem com um par | Unidade | 150 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Luva cirúrgica estéril nº 7,0 confeccionada em látex de borracha 100% natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, superfície lisa, levemente talcada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênico, esterilizadas por radiação gama com embalagem BLISTER em papel grau cirúrgico contendo um par de luvas, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica, espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem com um par | Unidade | 300 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Luva cirúrgica estéril nº 7,5 confeccionada em látex de borracha 100% natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, superfície lisa, levemente talcada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênico, esterilizadas por radiação gama com embalagem BLISTER em papel grau cirúrgico contendo um par de luvas, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica, espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem com um par | Unidade | 300 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Luva cirúrgica estéril nº 8,0 confeccionada em látex de borracha 100% natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, superfície lisa, levemente talcada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênico, esterilizadas por radiação gama com embalagem BLISTER em papel grau cirúrgico contendo um par de luvas, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica, espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem com um par | Unidade | 300 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Luva cirúrgica estéril nº 8,5 confeccionada em látex de borracha 100% natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície microtexturizada na extremidade dos dedos, superfície lisa, levemente talcada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênico, esterilizadas por radiação gama com embalagem BLISTER em papel grau cirúrgico contendo um par de luvas, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica, espessura mínima de 0,10mm e comprimento mínimo de 280mm, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem com um par | Unidade | 100 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Luva procedimento tamanho grande – caixa c/ 100 unidades, anatômica, confeccionada em borracha 100% natural (látex), com pó bioabsorvível, aprovada pelo ministério do trabalho (CA), não estéreis, ambidestras, atóxica e apirogenica, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, impermeável á água e a outros fluídos, superfície lisa. | Caixa | 20 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Luva procedimento tamanho médio – caixa c/ 100 unidades, anatômica, confeccionada em borracha 100% natural (látex), com pó bioabsorvível, aprovada pelo ministério do trabalho (CA), não estéreis, ambidestras, atóxica e apirogenica, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, impermeável á água e a outros fluídos, superfície lisa | Caixa | 80 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Luva procedimento tamanho pequeno – caixa c/ 100 unidades, anatômica, confeccionada em borracha 100% natural (látex), com pó bioabsorvível, aprovada pelo ministério do trabalho (CA), não estéreis, ambidestras, atóxica e apirogenica, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, impermeável á água e a outros fluídos, superfície lisa | Caixa | 150 | Supermax Descarpack |  |  |
|  | Mascara cirúrgica descartável com elástico (para fixar atrás das aurículas), com 3 camadas, filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, confeccionada em TNT (Tecido não Tecido), composto em 100% de polipropileno atóxico, tecido Anti-Alérgico, solda por ultrassom, com clip nasal revestido e de fácil ajuste, cor branca, embalagem com 50 unidades | Caixa | 04 | Descarpack/ Fava Mask Protdesc |  |  |
|  | Oclusor de múltipla aplicação, protetor para cone luer macho fêmea, fechamento luer lock, descartável, uso único, látex free, esterilizado em oxido de etileno, conector para vedação de dispositivos em sistema de infusão, como cateteres venosos centrais e periféricos, equipos, seringas e multiplicadores de acesso venoso em dispositivos Luer Look quanto em Luer Slip. Embalagem estéril com uma unidade | Unidade | 1.500 |  |  |  |
|  | Papel crepado cor verde claro 30 cm X 30 cm pacote com 500 folhas, deslize suave e ajuste de contorno, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro, biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, gramatura 60g/m², atóxico e não irritante | Pacote | 04 |  |  |  |
|  | Papel crepado cor verde claro 50 cm X 50cm pacote com 500 folhas, deslize suave e ajuste de contorno, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro, biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, gramatura 60g/m², atóxico e não irritante. | Pacote | 02 |  |  |  |
|  | Placa de Curativo Alginato de Cálcio e Sódio 10x10cm, estéril, absorvente, composto por ácidos manurônico e gulurônico na forma de sais, derivados de algas marinhas marrom, embalados em papel grau cirúrgico, esterilizados por radiação ionizante Beta com registro em órgão competente. Embalagem com uma unidade | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Porta Algodão Inox C/MOLA em Aço Inoxidável, de uso hospitalar, capacidade para 400ml e dimensões de 8x8 cm. | Unidade | 02 |  |  |  |
|  | Seringa hipodérmica estéril descartável com bico slip com agulha acoplada 13 x 0,45 mm (26G 1/2), apirogenica, atóxica, confeccionada em polipropileno, corpo transparente, cilindro com anel de retenção, escala de alta resolução que permite fácil leitura das graduações de 0,01ml em ambos os lados da escala, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, esterilizada e embalada individualmente em papel Grau Cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 500 | Descarpack |  |  |
|  | Seringa hipodérmica estéril descartável sem agulha de 03 ml, bico slip com localização central, apirogenica, atóxica, confeccionada em polipropileno, corpo transparente, cilindro com anel de retenção, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 5.000 | Descarpack |  |  |
|  | Seringa hipodérmica estéril descartável sem agulha de 05 ml, bico slip com localização central, apirogenica, atóxica, confeccionada em polipropileno, corpo transparente, cilindro com anel de retenção, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 3.000 | Descarpack |  |  |
|  | Seringa hipodérmica estéril descartável sem agulha de 10 ml, bico slip com localização central, apirogenica, atóxica, confeccionada em polipropileno, corpo transparente, cilindro com anel de retenção, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 5.000 | Descarpack |  |  |
|  | Seringa hipodérmica estéril descartável sem agulha de 20 ml, bico slip com localização central, apirogenica, atóxica, confeccionada em polipropileno, corpo transparente, cilindro com anel de retenção, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 4.000 | Descarpack BD |  |  |
|  | Seringa hipodérmica estéril descartável sem agulha de 60 ml, bico cateter com localização central, atóxica, apirogenica, confeccionada em polipropileno, corpo transparente, cilindro com anel de retenção, com graduação externa milimetrada, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem com uma unidade | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Sonda folley 02 vias nº 14 FR, em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática, embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama, produto com validade, balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação, conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem com uma unidade | Unidade | 30 | Rusch/ Advantive |  |  |
|  | Sonda folley 02 vias nº 16 FR, em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática, embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama, produto com validade, balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação, conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem com uma unidade | Unidade | 40 | Rusch/ Advantive |  |  |
|  | Sonda folley 02 vias nº 18 FR, em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática, embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama, produto com validade, balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação, conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem com uma unidade | Unidade | 30 | Rusch/ Advantive |  |  |
|  | Sonda folley 02 vias nº 20 FR, em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática, embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama, produto com validade, balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação, conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Embalagem com uma unidade | Unidade | 10 | Rusch/ Advantive |  |  |
|  | Sonda nasogastrica longa comprimento 100 cm, calibre nº 14 FR, confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por óxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, embalagem com 01 unidade | Unidade | 10 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Sonda nasogastrica longa comprimento 100 cm, calibre nº 16 FR, confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por óxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, embalagem com 01 unidade | Unidade | 20 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Sonda nasogastrica longa comprimento 100 cm, calibre nº 18 FR, confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por óxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, embalagem com 01 unidade | Unidade | 20 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Sonda para nutrição enteral (naso enteral) comprimento 130 cm, calibre 12 FR, fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, inerte e flexível. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Esterilizado a Óxido de Etileno. embalagem com uma unidade | Unidade | 10 | Solumed CPL |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 4,0, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 02 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 4,5, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 03 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 5,0, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 03 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 5,5, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 03 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 6,0, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 03 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 6,5, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 03 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 7,0, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 06 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 7,5, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 10 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 8,0, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 03 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda tubo endotraqueal com balão nº 8,5, tubo de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, marcadores de graduação em centímetros, para intubação oral e nasal, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 unidade | Unidade | 03 | Rusch / Solidor |  |  |
|  | Sonda uretral comprimento 40 cm, calibre nº 06 FR, em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por oxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, contendo 01 unidade | Unidade | 20 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Sonda uretral comprimento 40 cm, calibre nº 08 FR, em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por oxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, contendo 01 unidade | Unidade | 20 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Sonda uretral comprimento 40 cm, calibre nº 10 FR, em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por oxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, contendo 01 unidade | Unidade | 40 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Sonda uretral comprimento 40 cm, calibre nº 12 FR, em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por oxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, contendo 01 unidade | Unidade | 100 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Sonda uretral comprimento 40 cm, calibre nº 14 FR, em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Embalada individualmente, esterilizada por oxido de etileno em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, contendo 01 unidade | Unidade | 100 | Mark med medsonda |  |  |
|  | Termômetro digital com ponta flexível emborrachada, com visor digital de fácil visualização, menor tempo de medição comparado aos termômetros de mercúrio, medição em ºC, bateria de longa duração (substituível), resistente à água, indicador sonoro ao fim da medição, verificado e aprovado pelo INMETRO. Embalagem com uma unidade | Unidade | 10 | Bioland Incoterm G-Tech |  |  |
|  | TNT 40 gr confeccionado em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT) tecnologia Spundbond, Meltblown, Spundbond (SMS), resistente a rasgos, tração e perfurações, atóxico, não inflamável, oferecendo um BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) superior a 95%. Verificado e aprovado pelo INMETRO, tamanho 1,0 m X 1,0 m – pacote com 250 unidades. | Unidade | 02 | Cleantech |  |  |
|  | Touca descartável com elástico (gorro), produzida a partir de polipropileno / tecido não tecido (TNT), cor branca, sanfonada, elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante a utilização, solda por ultrassom, tamanho 45 x 52 cm, descartáveis, individuais e de uso único pacote com 100 unidades. | Pacote | 05 | Descarpack Ssplus |  |  |
|  | Tubo de látex natural para garrote (200), cor natural, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a gás óxido de etileno ou autoclave, resistente a produtos químicos, isento de aroma ou perfume, alta flexibilidade, extrema resistência a tração, diâmetro interno 3mm externo 5,5mm, embalagem com meadas de 15 metros | Pacote | 01 |  |  |  |
|  | Tubo de silicone 204 não estéril 6,00 X 12,00 mm, pacote 15 metros, confeccionados em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade e com procedimentos minuciosos de assepsia, possuem uma dureza de 60 Shore A e 70 Shore A de acordo com cada modelo, possibilidade de reutilização com esterilização em autoclave a vapor até 127º C. | Pacote | 06 |  |  |  |

I - O preço, acima mencionando, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.

II - O prazo de validade da proposta é de........................(não inferior a  60 dias) a contar da data aprazada para sua entrega.

III - Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta.

__________________________________________________________________

(Local e data)

____________________________________

(Carimbo e assinatura do responsável)

(Este Anexo deverá ser apresentado no Envelope Nº 01 – Proposta).

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob n° xxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, n. xxx, no município de xxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato por seu (sua) representante legal, Sr. (Sra) xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito(a) no CPF sob o n.º xxxxxxxxxxxx e RG sob o n.º xxxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxxx, n.xxx, no município de xxxxxxxxxxxxxxx, declara, sob as penas da lei, que:

a) Não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública; e,

b) Não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n. º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

Município de Ibiraiaras/RS, em xx de xxxxxxxxxx de 2018.

___________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

# Text boxes

AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018

POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL – CNPJ)

AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 05/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2018

POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL – CNPJ)