INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As instruções necessárias para o preenchimento deste formulário encontram-se a seguir nas orientações. Leia atentamente antes do preenchimento. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR:

| * NOME / RAZÃO SOCIAL: |
| --- |
| * Endereço: | * n°: |
| * Bairro: | * CEP: | * Município: |
| * Telefone: ( ) | * FAX: ( ) | E-mail: |
| * CNPJ (CGC/MF n.º): | * CGC/TE n.°: |
| * CPF/CIC n.°: |
| * End. p/ correspondência: | * n°: |
| * Bairro: | * CEP: | * Município: |
| * Contato (Nome): | * Cargo: |
| * Telefone p/ contato: ( ) | Fax: ( ) | E-mail: |
| Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração, etc.), informar a antiga razão social. |
| Razão Social anterior: |

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO:

| * Atividade (conforme tabela da FEPAM): |
| --- |
| * Endereço (Rua, Av, Linha, Picada, etc.): | * n°/km: |
| * Bairro/Distrito: | * CEP: | * Município: |
| * Telefone: ( ) | * Fax: ( ) | E-mail: |

| Coordenadas geográficas * (Lat/Long) no Sistema Geodésico, SIRGAS 2000 |
| --- |
| Lat. (º) | - |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  | Long (º) | - |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pela leitura no GPS: |
| Nome: | Telefone: ( ) |
| Profissão: | Nº Registro no Conselho Profissional: |

Lat: Latitude; Long: Longitude

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO AO DEMA:

| Tipo de documento a ser solicitado (marque com um “X”): |
| --- |
|  | Licença Prévia | Primeira solicitação deste tipo de documento |  |
|  | Licença de Instalação | Renovação |  |
|  | Licença de Operação | Documento anterior nº: |  |
|  | Autorização Geral |  |  |

.................................................................................................................................................................................................................

INFORMAÇÕES GERAIS

| Identifique o empreendedor: |
| --- |
|  | Empreendedor Público em Programas Públicos – (especificar o programa): |  |
|  | Empreendedor Público com Financiamento Público – (entidade financiadora): |  |
|  | Empreendedor Público com Financiamento Privado – (entidade financiadora): |  |
|  | Empreendedor Público |  |
|  | Empreendedor Privado em Programas Públicos – (especificar o programa): |  |
|  | Empreendedor Privado com Financiamento Público – (entidade financiadora): |  |
|  | Empreendedor Privado com Financiamento Privado – (entidade financiadora): |  |
|  | Empreendedor Privado |  |

Identifique a atividade / empreendimento descrevendo-a resumidamente:

| Informe a(s) área(s) do empreendimento: |
| --- |
| Área total do terreno onde está previsto o empreendimento (m²): |  | Área das edificações existentes (m²): |  |
| Área prevista para as edificações a serem construídas (m2): |  | Área prevista para os acessos (m²): |  |
| Área prevista para manejo de vegetação (m²): |  | Área de preservação (m2): |  |

| Atividade/empreendimento a ser instalado em: |
| --- |
|  | Área nunca utilizada |  | Área utilizada anteriormente. Citar a atividade: |
|  | Outro. Identifique: |  |  |

| Caracterize a localização do empreendimento pela Legislação Municipal: |
| --- |
|  | Zona urbana |  | Zona rural |

| Se o empreendimento localiza-se em ZONA URBANA, assinale com um “X” no quadro correspondente: |
| --- |
|  | Zona residencial |  | Zona de transição |
|  | Zona mista |  | Zona industrial |
|  | Outras: |

| Caracterize a vizinhança do empreendimento: | Distância Aproximada (m) |
| --- | --- |
|  | Residência |  |
|  | Comércio |  |
|  | Indústria |  |
|  | Escola |  |
|  | Outras: |  |

QUANTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

| Indicar a(s) fonte(s) de captação de água bruta e informar o volume de água bruta captado (ou a ser captado): |
| --- |
| Nome da fonte (barragem, rio, lagoa, poço, outro): |  |
| Caso seja barragem, irformar a área de alague (em ha): |  |
| Vazão captada ou a ser captada (em m³/s): |  |

| Vazão da produção de água tratada (em m³/s): |  |
| --- | --- |
| População atendida (em número de hab.): |  |

| Volume de lodo gerado pelo tratamento de água (em m3/mês): |  |
| --- | --- |
| Sistema de tratamento do lodo: |  |

PASSIVOS AMBIENTAIS:

| Existe passivo ambiental na área a ser utilizada pelo empreendimento? |  | SIM |  | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Em caso afirmativo, descrever o passivo ambiental da área: |

FONTES DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE CONTROLE:

Descrever a(s) fonte(s) de poluição do ar e medida(s) de controle:

Descrever a(s) fonte(s) de ruído e vibração e medida(s) de controle:

RESÍDUOS:

Citar o(s) resíduo(s) possíveis de serem gerados pela atividade / empreendimento:

1.

2.

3.

RECURSOS HÍDRICOS:

| Existem corpos hídricos próximos ou dentro da área do empreendimento? |  | SIM |  | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Em caso de resposta afirmativa, quanto ao corpo hídrico (rio/arroio/nascentes), informe: |
| Nome | Vazão Média (l/s) | Vazão Crítica (l/s) | Largura (m) | Profundidade (m) | Distância do Empreendimento (m) |

OBS.: Vazão crítica é a vazão mínima no período de estiagem.

| Existem nascentes (olhos d’água) próximos ou na área do empreendimento? |  | SIM |  | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Em caso de resposta afirmativa, aponte as Coordenadas Geográficas (Lat./Long.) no Sistema Geodésico SIRGAS2000 em GRAUS DECIMAIS: |
| Latitude (º): -- _____ . _______________ | Longitude (º): -- _____ . _______________ |

| Existem banhados próximos ou na área do empreendimento? |  | SIM |  | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Em caso de resposta afirmativa, aponte as Coordenadas Geográficas (Lat./Long.) no Sistema Geodésico SIRGAS2000 em GRAUS DECIMAIS: |
| Latitude (º): -- _____ . _______________ | Longitude (º): -- _____ . _______________ |

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO:

Informe, OBRIGATORIAMENTE, a localização do empreendimento em relação às Unidades de Conservação (UC), que se encontram definidas na Lei Federal n.°9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza:

| Não há UC em um raio de 10 km da localização do empreendimento |  |
| --- | --- |
| Dentro dos limites de uma Unidade de Conservação |  |
| Dentro de um raio de até 10 km de uma Unidade de Conservação – Zona de Amortecimento |  |
| Dentro da poligonal determinada pelo Plano de Manejo |  |

Se houver UC (situações 2 a 4), assinale o âmbito do Gestor da UC:

|  | Municipal | Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estadual | Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): |  |
|  | Federal | Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): |  |

OBS. 1: esta informação poderá ser obtida junto ao DUC/DEFAP, através do e-mail duc-defap@sema.rs.gov.br.

OBS. 2: caso tenha assinalado opção 2 e o “Gestor da UC” é Federal, o licenciamento ambiental será realizado pelo IBAMA.

OBS. 3: caso tenha assinalado opção 2 e o “Gestor da UC” é Estadual ou Municipal, deverá ser encaminhado cópia dos documentos em meio digital quando do protocolo do processo administrativo junto ao órgão ambiental.

OBS. 4: caso tenha assinalado a opção 3 ou 4, deverá ser encaminhado cópia dos documentos em meio digital quando do protocolo do processo administrativo junto ao órgão ambiental.

INFORMAÇÕES SOBRE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO:

| Há previsão de supressão de vegetação dentro da área do empreendimento? |  | SIM |  | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obs.: |

IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PREENCHIMENTO:

| Nome: | ART nº: |
| --- | --- |
| Nome: | ART nº: |
| Endereço: | n°: |
| Bairro: | CEP: | Município: |
| Telefone: ( ) | Fax: ( ) | Celular: ( ) |
| E-mail: | CPF/CNPJ: |
| Assinatura: ____________________________________ | Carimbo da Empresa ou do Profissional: |

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:

| Responsabilizo-me pela veracidade das informações prestadas no presente formulário. |
| --- |
| Nome: | Cargo: |
| Data: ____/____/_______ | Assinatura: _________________________________ | Carimbo da Empresa: |

ORIENTAÇÕES PARA LICENCIAMENTO

Para facilitar o preenchimento do formulário:

Este formulário pode ser preenchido no computador, entretanto, deve ser impresso e assinado por representante legal da empresa e entregue na Secretaria Municipal da Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Este formulário não poderá ser alterado, nem suprimido itens, exceto nos casos em que os espaços não sejam suficientes. Neste caso, digite “enter” ou insira linhas, quando necessário.

Documentos a serem apresentados:

Na solicitação de LICENÇA PRÉVIA (LP):

- Requerimento de solicitação de Licença Prévia (LP);

- Formulário de “SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM BARRAGEM OU SEM BARRAGEM” devidamente preenchido;

- Cópia do CNPJ ou do CPF/CIC;

- Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento;

- Certidão da Prefeitura Municipal, contemplando a classificação da zona perante o Plano Diretor e restrições quanto à implantação deste empreendimento;

- Descrição geral do empreendimento contemplando as unidades a serem instaladas e as suas características técnicas e justificativa para a instalação do empreendimento no local proposto;

- Imagem colorida de satélite, com a indicação do empreendimento e da região que o cerca;

- Quando a obra se encontrar em APP, comprovar o enquadramento da mesma na RESOLUÇÃO CONAMA 369/06, incluindo:

  - estudo ambiental, contendo Diagnóstico dos Recursos Ambientais existentes na(s) área(s) a ser(em) afetada(s) pela obra, incluindo a porção da área considerada pela legislação vigente como de preservação permanente, identificação e avaliação dos impactos ambientais que serão produzidos pelas obras, incluindo propostas de medidas mitigadoras e compensatórias referentes aos impactos ambientais que serão gerados. O estudo deverá vir acompanhado da ART dos responsáveis técnicos por sua execução.

- Em caso de construção de barragem, Anteprojeto do empreendimento proposto, contendo quadro de áreas, imagens coloridas de satélite e plantas:

  - com área da superfície a ser licenciada (em m2);

  - coordenadas geográficas no Sistema Geodésico SIRGAS2000 (em graus decimais);

  - com indicação e nomeação das estruturas a serem instaladas no local;

  - com indicação das vias de acesso;

  - com indicação das manchas de vegetação (matas nativas em diferentes estágios sucessionais, exóticas, vegetação de áreas úmidas e campo);

  - com indicação dos corpos hídricos (rios, arroios, banhados, nascentes, lagos naturais e artificiais);

  - com delimitação das áreas de APP (considerando recursos hídricos, topos de morro e declividades)

  - outras informações que digam respeito ao meio ambiente;

- Fluxograma simplificado das atividades a serem desenvolvidas no empreendimento;

- Descrição da fonte de captação de água bruta:

  - nomenclatura (poço, rio, arroio, barragem, etc);

  - bacia hidrográfica;

  - a vazão (Q7,10 e/ou Q95) do corpo hídrico no ponto de captação;

  - usos d’água à jusante e à montante da captação e do lançamento;

  - vazão de captação;

  - vazão outorgada;

  - classe de enquadramento do corpo hídrico;

  - caracterização físico-química e biológica da água, para os seguintes parâmetros: fluoretos (mg/L), cloretos (mg/L), pH, turbidez (UNT), temperatura (°C), DBO5 (mg/L) e coliformes termotolerantes (NMP/100 mL);

- Em caso de estação de tratamento de água, Anteprojeto da Unidade de Tratamento do Lodo (UTL) gerado no tratamento de água, incluindo:

  - volume produzido de lodo (m3/mês e m3/ano);

  - frequência de descarte de lodo (mensal e anual);

  - indicação da disposição do lodo e do corpo receptor dos efluentes, incluindo as coordenadas geográficas no Sistema Geodésico SIRGAS2000, em graus decimais;

  - indicação dos usos dos recursos hídricos à montante (1 km) e à jusante (2 km) do ponto de lançamento;

  - caracterização físico-química e biológica da água, para os seguintes parâmetros: fluoretos (mg/L), cloretos (mg/L), pH, turbidez (UNT), temperatura (°C), DBO5 (mg/L) e coliformes termotolerantes (NMP/100 mL);

  - largura média do curso d’água no ponto de emissão (m);

  - População a ser atendida;

  - Relação dos produtos químicos (em caso de tratamento de água)a serem utilizados no processo e formas de armazenamento e contenção contra vazamentos;

- Laudo de Cobertura Vegetal da área proposta contendo:

  - levantamento detalhado contendo a relação de espécies vegetais existentes na área, com indicação da abundância (n° de indivíduos por ha), seus estágios sucessionais, família botânica a que pertence, nome científico e vulgar (comum), conforme legislação vigente;

  - identificação das espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte (conforme legislação vigente);

  - relatório fotográfico que caracterize o local e as informações apresentadas;

  - plano de supressão, se houver, juntamente com a proposta de compensação;

  - posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos na cobertura vegetal, indicando medidas mitigadoras e compensatórias;

  - ART do responsável técnico pelas informações prestadas;

- Laudo de Caracterização da Fauna (em caso de barragem ou corte de vegetação);

Na solicitação de LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI):

- Aqueles constantes na Licença de Prévia do empreendimento, solicitados no item “Documentos com vistas à obtenção da Licença de Instalação”.

Na solicitação de LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO):

- Aqueles constantes na Licença de Instalação do empreendimento, solicitados no item “Documentos com vistas à obtenção da Licença de Operação”.

Na solicitação de Licença de Operação (LO) sem haver lp/li anteriores (regularização):

## Requerimento de solicitação de Licença Operação (LO);

- Formulário de “SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM BARRAGEM OU SEM BARRAGEM” devidamente preenchido;

- Cópia do CNPJ ou do CPF/CIC;

## Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento;

- Descrição geral do empreendimento a ser regularizado contemplando as unidades existentes e as suas características técnicas, contendo:

  - imagem de satélite colorida com a indicação do empreendimento e da região que o cerca;

  - planta (ver OBSERVAÇÃO 2) com indicação e nomeação das estruturas existentes, pontos de captação e lançamento, manchas de vegetação (matas nativas em diferentes estágios sucessionais, exóticas, vegetação de áreas úmidas e campo), vias de acesso, corpos hídricos (rios, arroios, banhados, nascentes, lagos naturais e artificiais), áreas de APP (considerando recursos hídricos, topos de morro e declividades), entre outras informações que digam respeito ao meio ambiente;

  - imagem de satélite colorida com a indicação do Sistema de Abastecimento de Água, contendo as estruturas existentes, a Estação de Tratamento de Água e os pontos de captação e lançamento;

  - coordenadas geográficas no Sistema Geodésico SIRGAS2000 (em graus decimais);

  - população atendida;

  - relação dos produtos químicos utilizados no processo e formas de armazenamento e contenção contra vazamentos;

- Relatório fotográfico do empreendimento;

- Fluxograma simplificado das atividades desenvolvidas no empreendimento;

- Descrição da fonte de captação de água bruta:

  - nomenclatura (poço, rio, arroio, barragem, etc);

  - bacia hidrográfica;

  - a vazão (Q7,10 e/ou Q95) do corpo hídrico;

  - usos d’água à jusante e à montante da captação e do lançamento;

  - vazão de captação;

  - vazão outorgada;

  - classe de enquadramento do corpo hídrico;

  - caracterização físico-química e biológica da água, para os seguintes parâmetros: fluoretos (mg/L), cloretos (mg/L), pH, turbidez (UNT), temperatura (°C), DBO5 (mg/L) e coliformes termotolerantes (NMP/100 mL);

- Informações sobre o tratamento do lodo gerado no tratamento de água (se houver), incluindo:

  - volume produzido de lodo (m3/mês e m3/ano);

  - frequência de descarte de lodo (mensal e anual);

  - tipo de sistema de tratamento;

  - indicação da disposição do lodo e do corpo receptor dos efluentes, incluindo as coordenadas geográficas, em graus decimais;

  - indicação dos usos dos recursos hídricos à montante (1 km) e à jusante (2 km) do ponto de lançamento;

  - caracterização físico-química e biológica da água, para os seguintes parâmetros: fluoretos (mg/L), cloretos (mg/L), pH, turbidez (UNT), temperatura (°C), DBO5 (mg/L) e coliformes termotolerantes (NMP/100 mL);

  - largura média do curso d’água no ponto de emissão (m);

- Cópia do documento de Outorga para Concessão de Uso da Água emitido pelo Departamento de Recursos Hídricos da SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente).

- Termo de Compromisso assinado pelo empreendedor ou responsável técnico sobre o Plano de Monitoramento dos efluentes lançados e sua apresentação anual;

- Laudo de Cobertura Vegetal da área de implantação contendo:

  - levantamento detalhado contendo a relação de espécies vegetais existentes na área, com indicação da abundância (n° de indivíduos por ha), seus estágios sucessionais, família botânica a que pertence, nome científico e vulgar (comum), conforme legislação vigente;

  - identificação das espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte, conforme legislação vigente;

  - relatório fotográfico que caracterize o local e as informações apresentadas;

  - ART do responsável técnico pelas informações prestadas.