PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021 TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) A CONSTRUÇÃO DE UM MURO LATERAL E REFORMA NO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BENITO VICTÓRIO MARTINELLI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI E PLANTAS N. 01 E 02.

# 1. PREÂMBULO:

1.1. O MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS – RS, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo “Menor preço global”, conforme descrições previstas neste edital, recebendo as propostas e as documentações no Setor de Licitações do Município, devendo observar os seguintes prazos:

    - – Data limite para realização do cadastramento, com a devida emissão do Certificado de Registro Cadastral: até o dia 19 de novembro de 2021.

    - – Data e hora limite para entrega dos envelopes de Habilitação – n.º 01 e Envelope de Proposta – n.º 02 no Setor de Licitações do Município: até às 09h00min00s do dia 24 de novembro de 2021.

    - – Data e hora de início da sessão pública para julgamento da presente licitação na sala de reuniões do município: a partir das 09h00min01s do dia 24 de novembro de 2021.

1.2. As datas e horários constantes no subitem “1.1.” devem ser levados em conta o horário oficial de Brasília/DF, neste sentido, a Comissão Julgadora de Licitações deverá utilizar como parâmetro o site <http://www.horariodebrasilia.org/>.

# 2. DO OBJETO LICITADO:

2.1. Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa para realizar por regime de empreitada global (materiais e serviços) a construção de um muro lateral e reforma do muro de contenção da escola municipal Benito Victório Martinelli, conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, planilha de composição de BDI e plantas n.º 01 e 02 do presente edital.

2.2. O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se nos Projetos, Memorial Descritivo, Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro, que estarão disponíveis em meio eletrônico na página https://www.ibiraiaras.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/.

2.3. É de responsabilidade da licitante vencedora apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT, referente à execução da mesma, por ocasião do início da obra.

2.4.DO LOCAL DA OBRA:

a)  E.M.E.I. Benito Victório Martinelli, Rua Antônio Fabris, 359, Bairro Bela Vista, Ibiraiaras/RS.

# 3. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

a) Não será conhecida impugnação cuja parte tenha apresentado fora do prazo legal e/ou subscrita por procurador sem poderes de representação ou que deixe de juntar instrumento que lhe outorga poderes.

b) Para fins de recebimento e análise das impugnações, somente serão aceitas aquelas devidamente protocoladas junto ao Protocolo Geral desta Municipalidade, não sendo considerados aqueles encaminhados por fax, correio eletrônico, correio postal com aviso de recebimento, ou os entregues sem o devido protocolo.

# 4. DO CADASTRAMENTO:

As empresas interessadas em participar da presente licitação e que não estiverem cadastradas junto ao Município, poderão cadastrar-se no prazo estabelecido neste edital, devendo, para tanto, apresentar os seguintes documentos:

4.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Requerimento conforme modelo anexo VIII (para empresas não cadastradas);

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou,

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou,

c.1) A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado, devendo o mesmo estar acompanhado de todas as alterações posteriores, se houverem;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

4.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e/ou de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CREA ou CAU, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos;

b) Certidão de registro dos Responsável(eis) Técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e/ou de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CREA ou CAU, que será o responsável técnico pelo andamento dos trabalhos, com competência legal para a execução do objeto desta licitação.

4.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com a indicação do número do livro diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos OU escrituração pelo Sistema Público de Escrituração Digital -SPED;

a.1) No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa razão impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida a apresentação do balanço inicial devidamente registrado na Junta Comercial;

a.2) Sociedades anônimas deverão apresentar cópia autenticada ou original do Diário Oficial em que foi publicado o último balanço;

a.3) As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da LC 123/2006, desde que apresentem declaração, firmada pelo contador responsável e pelo representante legal, de que se enquadrem nestes limites;

b) Certidão negativa da falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio desta, ambas expedidas a menos de dois meses da data definida para a abertura dos envelopes.

4.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas na lei 8.212, de 24.7.1991;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

4.5. Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por servidor do Município de Ibiraiaras. As certidões extraídas via internet, ficam dispensadas da autenticação por tabelião ou funcionário, mas poderão ser objeto de conferência pelo respectivo site.

4.6. Restará impedido de contratar o licitante vencedor que possua restrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), e/ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –(SICAF), e/ou no Cadastro Nacional de Condenações Civis do Conselho Nacional de Justiça.

4.6.1. O Município fará a conferência que trata o item 4.6. daquele licitante vencedor, antes da assinatura do contrato. Caracterizado o impedimento, será convocado o licitante subsequente.

# 5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

5.1. A documentação de habilitação, a qual deverá constar no envelope identificado como nº 01, e a proposta, inserida no envelope nº 02, deverão ser entregues até às 09 horas, do dia 24 de novembro de 2021, devendo estes estarem devidamente fechados e identificados, contendo na sua parte externa fronteira, para o qual sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2021 TOMADA DE PREÇOS N° 09/2021 ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 92/2021 TOMADA DE PREÇOS N° 09/2021 ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

5.1.1. Se o proponente for representado por procurador, deverá acompanhar procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação, incluído dentre os poderes os seguintes: receber notificação, intimação e assinar contrato, obrigando o licitante a todos os termos do presente edital e proposta, inclusive acordar, discordar, receber citação, transigir, renunciar conforme modelo constante no anexo VII;

5.2. DO ENVELOPE N° 01 – DA HABILITAÇÃO:

5.2.1. No envelope n° 01 deverá conter os seguintes documentos:

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Ibiraiaras, com todos os documentos em vigor e, no caso de documentos com prazo de validade vencidos, a licitante deverá anexar os documentos atualizados;

b) Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal (anexo I);

c) Se o proponente se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, deverá apresentar declaração firmada pelo responsável técnico (Contabilista), ou outro documento idôneo que comprove tal situação, pra fins de usufruir os benefícios previstos na LC n° 123/2006, sob pena de, caso ocorra omissão de tais documentos, caracterizar-se esta situação como renúncia aos benefícios antes referidos (anexo II), com data posterior a 01 de agosto de 2021;

d) Facultativamente, declaração de desistência de prazo recursal, se considerada habilitada, em caso de não se encontrar presente por ocasião da abertura dos envelopes, conforme modelo constante no anexo III.

e) Certidão de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia do Rio Grande do Sul e/ou de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CREA ou CAU.

5.3. DO ENVELOPE N° 02 – DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.3.1. No envelope	de	nº	02	–	PROPOSTA	–	deverá 	conter os seguintes documentos:

a) Autorização para o envio de notificações e intimações relacionadas ao presente processo licitatório, assim como notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para assinatura do contrato administrativo, início dos serviços, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos para o e-mail constante na proposta, se assim entendido apropriado pela Administração.

I - A proposta financeira, devendo ser devidamente digitada conforme modelo anexo IV-A, assinada pelo representante legal da empresa, devendo conter:

a) Valor unitário dos serviços com BDI;

b) Valor unitário dos materiais com BDI;

c) Valor total dos serviços com BDI;

d) Valor total dos materiais com BDI;

e) Preço global para a execução dos serviços, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional;

f) No preço global deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e previdenciárias, as relacionadas com a medicina e segurança do trabalho, uniformes, transporte, seguros, etc.

g) Além da planilha orçamentária impressa, a empresa deverá apresentar a mesma por meio digital (Pen-Drive), e para sua respectiva elaboração a empresa deverá utilizar o programa disponibilizado no site do Município chamado “Kit Proposta”;

h) Ainda para a elaboração da planilha orçamentária eletrônica será necessária a importação do “Arquivo proposta” ao programa “Kit Proposta”, arquivo que também estará disponível no site do Município <www.ibiraiaras.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/>.

i) Após a instalação do programa “Kit Proposta” ao computador e a respectiva importação do “Arquivo proposta” ao programa, a empresa participante deverá preencher a proposta, preencher os dados da empresa e do representante legal, realizando a gravação de cada etapa, com a respectiva finalização com a emissão do arquivo a ser salvo Pen-Drive.

f) O arquivo a ser salvo no Pen-Drive deverá ser no formato “.kit”.

II - Cronograma físico–financeiro: conforme modelo constante no projeto, devendo ser devidamente digitado, com assinatura do profissional técnico responsável (anexo IV-B).

III - Planilha detalhada de composição do BDI com encargos sociais, devendo ser devidamente digitada, com assinatura do profissional técnico responsável (anexo IV-C).

5.3.2. Com relação a proposta de preços, as empresas participantes deverão usar até no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula, tanto no valor unitário quanto no valor total.

5.3.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega das propostas. No silêncio, subentende-se como válida a data de validade.

5.3.4. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, sem uso anterior, e de boa qualidade. Os serviços a serem executados deverão atentar para a boa técnica.

5.3.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor global superior a quantia de: R$ 13.883,59 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

5.3.6. No orçamento estimado desta Tomada de Preços, não foi adotada a desoneração. A empresa não estará obrigada a adotar a opção feita pela Administração. No entanto, tenha ou não optado a licitante pela desoneração, sua proposta competirá com as demais pelo critério “MENOR PREÇO GLOBAL”.

# 6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global.

6.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do   previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei federal 8.666/93 e alterações, bem como da Lei Complementar n° 123/2006.

6.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no parágrafo segundo, do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, e a Lei Complementar n° 123/2006, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou globais superestimados ou inexequíveis.

6.5. As notificações das decisões e intimações para interposição de razões e contrarrazões recursais se darão mediante publicação no site oficial do município, e facultativamente através do e-mail oficial das empresas informados em suas propostas de preços.

# 7. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

7.1.	As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

7.2.	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

7.3.	A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei de Licitações 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.4.	Se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á no reconhecimento de empate, conforme § 1º do art. 44 da Lei Complementar 123.

7.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma constante neste item, poderá apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação, se assim o fizer.

7.4.1.1.  A faculdade referida neste item deverá ser exercitada no prazo de 24 horas contado da data da notificação,

7.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese prevista no item 6.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.4.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após solicitação da Comissão Permanente de Licitações, sob pena de preclusão.

7.4.5. A Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar, a qualquer momento, documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.4.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas condições anteriores conferidas pela Lei Complementar n° 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.4.7. O disposto nos itens 7.4.1 e 7.4.6 deste edital, somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontra no intervalo estabelecido no item 7.4.

# 8. DO PROCEDIMENTO PARA O JULGAMENTO:

8.1. Após declarado encerrado o prazo para recebimento dos invólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações a documentação e propostas já entregues, salvo quando requisitados pela Comissão, justificadamente, com finalidade meramente elucidativa, ou cuja autorização seja prevista em lei.

8.2. Abertos os invólucros contendo os documentos de habilitação e de propostas, estes serão rubricados pela Comissão e pelos proponentes presentes.

8.3. Serão considerados inabilitados automaticamente os proponentes que não apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento, ou não tenham atendido satisfatoriamente as condições deste edital. Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento.

8.4. Não será aceito qualquer documento por via fac-símile, nem cópia realizada com papel próprio para fac-símile, ainda que autenticado.

8.5. Aberto o envelope n° 01 na data prevista para recebimento das propostas, e constatada a regularidade dos proponentes, a Comissão processará a abertura dos envelopes n° 02, sempre em sessão pública, previamente designada, que poderá realizar-se logo após a esta, se todas as proponentes habilitadas ou não, renunciarem a faculdade de interposição de recurso, de modo expresso, mediante a consignação dessa circunstância em ata ou declaração, por todos assinada.

8.6. Os envelopes contendo as propostas dos participantes declarados inabilitados serão devolvidos, ainda fechados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de habilitação.

8.7. Abertos os envelopes de n° 02, contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas pelos proponentes presentes e pela comissão. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam às exigências do edital ou contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

8.8. Do procedimento licitatório e suas fases lavrar-se-á a ata circunstanciada que será assinada pela comissão e proponentes presentes, quando for o caso.

8.9. A comissão de licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, através de comissão técnica de fiscalização, diligências no sentido de verificar a consistência dos dados ofertados pelos proponentes, neles compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes à licitação, inclusive durante o período contratual.

# 9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.

# 10. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:

10.1.Encerrada a fase de julgamento, e homologada pelo Prefeito Municipal, a administração convocará o vencedor para assinar o contrato, conforme modelo constante no anexo V, no prazo de até 03 (tres) dias contados da data do recebimento da intimação podendo ser realizada por correio eletrônico, ou pelo correio ou outro meio idôneo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções legais previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante no item 10.1.

10.3. Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo de aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis.

10.4. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser requerido pela contratada acompanhado de documentos que comprovem o desequilíbrio contratual.

10.5. O Município poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93.

10.7. As demais condições contratuais encontram-se estabelecidas na minuta do contrato administrativo anexo V.

# 11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

11.1. A CONTRATADA deverá cumprir com todas as obrigações constantes no contrato administrativo, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, e plantas elaborado pelo setor de engenharia.

11.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da emissão da ordem de início emitida pelo município.

11.3. A CONTRATADA apenas poderá dar início às obras após a emissão do termo de início expedido pelo município e apresentação da ART/RRT de execução de responsável técnico da obra.

11.4. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da ordem de início de serviços, conforme cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado por interesse das partes contratantes.

11.5. Quando da entrega da obra, o Município emitirá Termo de Recebimento Provisório, dispondo do prazo de até 15 (quinze) dias para verificação da conformidade desta com as disposições constantes deste edital.

11.6. Após a verificação no prazo constante acima e consequente aprovação, será emitido Termo de Recebimento Definitivo.

11.7. Sempre que for constatada qualquer irregularidade na execução da obra, a contratada será intimada para regularizar as deficiências apontadas, para só então, ser exigido o pagamento final.

# 12. DA FORMA DE PAGAMENTO:

12.1. O pagamento será efetuado num prazo de até 10 (dez) dias contados da conclusão da obra, mediante medição realizada pelo Setor de Engenharia do Município conforme definido no cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, condicionado a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

12.2. Quando do pagamento será retido o valor dos impostos municipais e as contribuições previdenciárias existentes.

12.3.O valor contratado não sofrerá nenhuma forma de reajuste.

12.4. A Contratada deverá fazer constar na nota fiscal de prestação de serviços os dados do Contrato Administrativo.

12.5. Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na conta do proponente vencedor informado na proposta.

12.6. Nenhum pagamento isentará o licitante vencedor das responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará aceitação definitiva do objeto do presente instrumento.

12.7. As Notas Fiscais de Fatura, referentes aos materiais e mão de obra deverão ser emitidas em separado.

# 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Em caso de inadimplemento a contratada estará sujeita as penalidades agora discriminadas:

a) A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento), sobre o valor total adjudicado no caso de apresentação de documento ou declaração falsa para fins de habilitação no presente processo licitatório. No presente caso, a contratação será rescindida e será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo de 03 (três) anos.

b) Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades.

c) A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado e se recusar a assinar o contrato administrativo acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, e suspensão temporária de participação em licitação e até o impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos.

d) O não cumprimento dentro do prazo fixado pelo município nos casos em que deva refazer os serviços devido a vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, e em caso de atraso dos serviços contratados, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total da parcela em atraso ou do que está incorreto.

e) A inexecução do contrato administrativo acarretará na rescisão do contrato e multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do Contrato Administrativo, e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos, neste último caso a depender da gravidade da conduta.

13.2.O valor da multa poderá ser descontado do valor em que a CONTRATADA faça jus a receber.

# 14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1. As despesas decorrentes da contratação prevista nesta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

| Órgão: | 06 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo |
| --- | --- |
| Unid. Orçamentária: | 06.01 Manutenção e desenvolvimento da educação básica. |
| Projeto/Atividade: | 1.026 Construção, reforma, melhoria e ampliação de prédios escolares. |
| Rubrica: | 4.4.90.51.99.00.00 Outras obras e instalações. |
| Fonte: | 20 Manutenção e desenvolvimento |
| Despesa: | 1419 |

# 15.DA FISCALIZAÇÃO:

15.1. A CONTRATANTE, através do setor de engenharia do Município, poderá, a qualquer tempo, embargar o prosseguimento de qualquer obra que esteja em desacordo com as especificações deste edital, bem como recusar a entrega de qualquer material que não tenha sido aprovado, no ato do recebimento da entrega, pelo Setor de Engenharia do Município.

15.2. A fiscalização será efetuada pelo Setor de Engenharia do Município.

15.3. A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade e quantidade dos serviços prestados;

15.4. É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a anuência prévia do Município;

15.5. Em caso de subcontratação com anuência do Município, a contratada permanecerá solidariamente responsável com a subempreiteira, tanto em relação ao Município, quanto em relação a terceiros, pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

# 16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposições do presente edital.

16.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião de recebimento.

16.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou de outros documentos.

16.4. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e os documentos, os licitantes ou seus representantes credenciados (com apresentação de procuração, na forma prevista anteriormente) e os membros da comissão de licitação.

16.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não será admitido à licitação os participantes retardatários.

16.6. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão

resolvidos	pela	comissão	de	licitação,	que	se	valerá dos dispositivos legais inerentes à licitação.

16.7. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente   licitação, constarão as cláusulas necessárias previstas no art.

55 e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma determinada no art. 77 a 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

16.8. A empresa vencedora do objeto se obrigará a respeitar, rigorosamente, durante a vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unilateralmente.

16.9. A contratada fica responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, bens, propriedades, ou a terceiros, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar.

16.10. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venha dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços, bem como deverá ressarcir ao Município quaisquer valores que este pagar a terceiros prejudicados.

16.11. A contratada suportará exclusivamente, os prejuízos que causar a terceiros em decorrência do cumprimento do contrato.

16.12. Caso haja atraso no pagamento dos valores, a que a CONTRATADA faça jus, o município a partir de 90 (noventa) dias do prazo estipulado passará a pagar correção monetária à contratada na forma da Lei Federal 11.960/2009 e desde que a contratada não tenha dado causa ao atraso.

16.13. O Município não é responsável por quaisquer ônus, direito e obrigações vinculadas a legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária decorrente da execução do objeto, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à contratada.

16.14. Informações e esclarecimentos serão prestados aos interessados no horário das 7h45min até às 11h45min e das 13h30min até às 17h30min no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Ibiraiaras, sito a Rua João Stella, nº 55, na cidade de Ibiraiaras, ou pelo telefone (54) 3355 1122, ou por e-mail: licitacoes@pmibiraiaras.com.br.

16.15. Fazem parte integrante deste edital:

Anexo I – Modelo de declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal;

Anexo II – Modelo de declaração de enquadramento da empresa participante em ME ou EPP;

Anexo III – Modelo de declaração de desistência de prazo recursal;

Anexo IV-A – Modelo de proposta de preços;

Anexo IV-B - Cronograma físico–financeiro;

Anexo IV-C - Planilha de detalhamento do BDI e encargos sociais;

Anexo V – Minuta de contrato administrativo;

Anexo VI– Projeto de engenharia;

Anexo VII– Modelo de credenciamento;

Anexo VIII – Modelo de requerimento para cadastro;

Ibiraiaras/RS, 04 de novembro de 2021.

DOUGLAS ROSSONI

Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ao

Município de Ibiraiaras

Comissão Permanente de Licitações

A empresa 		, inscrita no CNPJ sob O n° 	, com sede na 	, n.º   , no município de  	, representada neste ato por seu (sua) representante   legal,  Sr(a).___________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 	e RG sob o n.º  	, residente na 	, n.º___ , no município de 		, declara, sob as penas da lei, de que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, de que não possuí em seu quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

, 	de 	de 2021.

Assinatura do representante legal

(Este anexo deverá ser apresentado no envelope n° 01 – documentação)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021 TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP.

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob n° _____________________, está enquadrada como ____________________ (Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

___________, ____ de ____________________ de 2021.

_________________________

Nome:

CRC:

(Este anexo deverá ser apresentado no envelope n° 01 – documentação)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021 TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRAZO RECURSAL.

Ao

Município de Ibiraiaras

Comissão Permanente de Licitações

A empresa_____________________________________________ estando ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes e ciente do prazo recursal relativo à fase de habilitação (art. 109, inciso I, alínea “A” da lei federal 8.666/93), se considerada devidamente Habilitada, vem por meio de seu representante legal, recusá-lo para fins de procedimento licitatório.

____________________, ______ de _________________de 2021.

___________________________________

Assinatura

(Este anexo deverá ser apresentado no envelope nº 01 – documentação)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO IV-A - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| LICITANTE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  | e-mail: |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  | MUNICÍPIO: |
| UF: | CEP: |  | FONE/CELULAR: |  |
| VALIDADE DA PROPOSTA: _____ dias (mínimo 60 dias) |  |  |  |  |

| Banco: | Nº Agência: | C/C: |
| --- | --- | --- |

Ao Município de Ibiraiaras,

Apresento proposta comercial referente à tomada de preços 09/2021, cujos objetos constituem na contratação de empresa para realizar por regime de empreitada global (materiais e serviços) para a construção de um muro lateral e reforma do muro de contenção da escola municipal Benito Victório Martinelli, conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, planilha de composição de BDI e plantas n.º 01 e 02 do presente edital, conforme valores abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO | QUAN- TID. | UNID. | Valor unitário serviços com BDI | Valor uni- tário ma- teriais com BDI | Valor uni- tário dos materiais e serviços com BDI | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MURO DE CONTENÇÃO - FUNDOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 10 | M3 |  |  |  |  |
| 2 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 3 | M |  |  |  |  |
| 2.2 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | 18,8 | M2 |  |  |  |  |
| 2.3 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | 8 | M |  |  |  |  |
| 2.4 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 1 | M3 |  |  |  |  |
| 3 | VIGAS E PILARES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 4,4 | M2 |  |  |  |  |
| 3.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 11 | KG |  |  |  |  |
| 3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 8 | KG |  |  |  |  |
| 3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 19 | KG |  |  |  |  |
| 3.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 0,5 | M3 |  |  |  |  |
| 4 | ALVENARIAS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 4 | M2 |  |  |  |  |
| 4.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 7 | M2 |  |  |  |  |
| 4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 7 | M2 |  |  |  |  |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 21 | M2 |  |  |  |  |
| 5.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 6 | M3 |  |  |  |  |
| 5.3 | CERCA ESTRUTURADA POR TUBOS, COM TELA 5X15, ALTURA 1,20M | 9,2 | M2 |  |  |  |  |

| SUBTOTAL 1 - MURO DE CONTENÇÃO | R$ |
| --- | --- |
| MURO DE DIVISA - LATERAL |  |

| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 1 | M3 |  |  |  |  |
| 2 | VIGAS E PILARES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 11 | M2 |  |  |  |  |
| 2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 17 | KG |  |  |  |  |
| 2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 20 | KG |  |  |  |  |
| 2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 30 | KG |  |  |  |  |
| 2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 1,4 | M3 |  |  |  |  |
| 3 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 8 | M2 |  |  |  |  |
| 3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 26 | M2 |  |  |  |  |
| 3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 26 | M2 |  |  |  |  |
| 4 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 26 | M2 |  |  |  |  |

| SUBTOTAL 2 - MURO LATERAL | VALOR R$ |
| --- | --- |
| TOTAL | VALOR R$ |

| Valor total dos materiais com BDI: |  |
| --- | --- |
| Valor total dos serviços com BDI |  |
| Valor total da obra: |  |

I – No preço, acima mencionando, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto

licitado.

II- O prazo de validade da proposta é de..................(não inferior a 60 dias) a contar da data aprazada para sua entrega, sendo este considerado como válido, no caso de omissão da proposta.

III- Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta.

IV- Autorizo o envio de notificações e intimações relacionadas ao presente processo licitatório, assim como notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para assinatura do contrato administrativo, início dos serviços, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos para o e-mail que consta nesta proposta, se assim entendido apropriado pela administração.

, 	de 	de 2021.

Local e Data

Assinatura do representante legal

(Este anexo deverá ser apresentado no envelope nº 02 – proposta)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO IV-B - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #NOME? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: E.M.E.I. Benito Victório Martinelli, Rua Antonio Fabris, 359, Bairro Bela Vista, Ibiraiaras/RS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação dos Serviços | Peso | Custo | Tempo de execução |  |  |  |  |
|  |  | % |  | 1º ao 15ºdia |  | 15º ao 30º dia |  |  |
|  |  |  |  | % | R$ | % | R$ |  |
| MURO DE CONTENÇÃO – FUNDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00 | R$ - | 100 | R$ - |  |  |  |
| 2.0 | DRENAGEM | 0,00 | R$ - | 100 | R$ - |  |  |  |
| 3.0 | VIGAS e PILARES | 0,00 | R$ - | 100 | R$ - |  |  |  |
| 4.0 | ALVENARIA | 0,00 | R$ - | 100 | R$ - |  |  |  |
| 5.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0,00 | R$ - |  |  | 100 | R$ - |  |
| MURO DE DIVISA – LATERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00 | R$ - | 100 | R$ - |  | R$ - |  |
| 2.0 | VIGAS E PILARES | 0,00 | R$ - | 50 | R$ - | 50 | R$ - |  |
| 3.0 | ALVENARIA | 0,00 | R$ - | 50 | R$ - | 50 | R$ - |  |
| 4.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0,00 | R$ - |  |  | 100 | R$ - |  |
| TOTAL | SIMPLES |  |  | 100,00 | R$ | 0,00 | R$ - |  |
|  | ACUMULADO | 100,00 | R$ | 100,00 | R$ | 100,00 | R$ |  |
|  | Data: |  | Ibiraiaras, outubro de 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nome Responsável Técnico |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CREA/CAU |  |  |  |  |  |

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO IV-C - MODELO DE PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS.

| BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA: CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO: E.M.E.I. Benito Victório Martinelli, Rua Antonio Fabris, 359, Bairro Bela Vista, Ibiraiaras/RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  |  |  |  | 3,00% |  |
| Itens |  |  | Siglas |  | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
| Administração Central |  |  | AC |  | 3,00% | - | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Seguro e garantia |  |  | SG |  | 0,80% | - | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Risco |  |  | R |  | 0,97% | - | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Despesas financeiras |  |  | DF |  | 0,59% | - | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Lucro |  |  | L |  | 7,40% | - | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%) |  |  | CP |  | 3,65% | - | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| Tributos (ISS) |  |  | ISS |  | 3,00% | - | 0,00% | 2,50% | 5,00% |
| Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta -0% ou 4,5% (desoneração) |  |  | CPRB |  | 0,00% | OK | 0,00% | 4,50% | 4,50% |
| BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD |  | 21,25% | OK | 20,34% | 22,12% | 25,00% |
|  |  |  | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: |  |  |  |  |  |  |
| BDI.PAD = |  |  |  |  | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) |  |  |  | -1 |
|  |  |  |  |  | (1-CP-ISS) |  |  |  |  |
| Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção e reformas de EDIFICAÇÕES, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro para os devidos fins que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CREA/CAU |  |  |  |  |  |  |  |

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º xx/2021

MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS, pessoa jurídica de direito público, com sede física na Rua João Stella, n.º 55, na cidade de Ibiraiaras/RS, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º xxx representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, abaixo assinado, doravante denominada CONTRATADA, obedecendo às disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, contratam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATANTE contrata os serviços da CONTRATADA para realizar por regime de empreitada global (materiais e serviços) para a construção de um muro lateral e reforma do muro de contenção da escola municipal Benito Victório Martinelli, conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, planilha de composição de BDI e plantas n.º 01 e 02 do presente edital.

Parágrafo único – A obra deverá ser realizada no seguinte local: E.M.E.I. Benito Victório Martinelli, Rua Antônio Fabris, 359, Bairro Bela Vista, Ibiraiaras/RS.

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo que o valor de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) referem-se aos serviços; e o valor de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) referem-se aos materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da ordem de início.

Parágrafo único - A CONTRATADA apenas poderá dar início às obras após a emissão do termo de início expedido pelo município e apresentação da ART/RRT de execução de responsável técnico da obra.

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA deverá realizar os serviços conforme o cronograma físico financeiro, devendo entregar a obra concluída no prazo de 30 (trinta) dias a partir da emissão da ordem de início.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato administrativo terá vigência por 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes contratantes.

CLÁUSULA SEXTA – Quando da entrega da obra, o Município emitirá termo de recebimento provisório, dispondo do prazo de até 15 (quinze) dias para verificação da conformidade desta com as disposições constantes no edital de tomada de preços 09/2021.

Parágrafo primeiro – Após a verificação e consequente aprovação, será emitido termo de recebimento definitivo.

Parágrafo segundo – Sempre que for constatada qualquer irregularidade na execução da obra, a contratada será intimada para regularizar as deficiências apontadas, para só então ser exigido o pagamento final.

CLÁUSULA SÉTIMA - O pagamento será efetuado num prazo de até 10 (dez) dias contados da conclusão da obra, mediante medição realizada pelo Setor de Engenharia do Município conforme definido no cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, condicionado a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

Parágrafo Primeiro - Quando do pagamento será retido o valor dos impostos municipais e as contribuições previdenciárias existentes.

Parágrafo Segundo - O valor contratado não sofrerá nenhuma forma de reajuste.

Parágrafo Terceiro - A Contratada deverá fazer constar na nota fiscal de prestação de serviços os dados do Contrato Administrativo.

Parágrafo Quarto - Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na conta do proponente vencedor informado na proposta.

Parágrafo Quinto - Nenhum pagamento isentará o licitante vencedor das responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, nem implicará aceitação definitiva do objeto do presente instrumento.

Parágrafo Sexto - As Notas Fiscais de Fatura, referentes aos materiais e mão de obra deverão ser emitidas em separado.

Parágrafo Sétimo – Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário na conta da CONTRATADA, a saber:

| Banco: | Nº agência: |
| --- | --- |
| Nº da conta empresarial: |  |

CLÁUSULA OITAVA – É de inteira responsabilidade da Contratada a cobertura por eventuais danos decorrentes de furto ou roubo, caso fortuito ou força maior, atos dolosos ou culposos ocorridos por ato de seus funcionários ou terceiros por ela contratada.

CLÁUSULA NONA – As despesas do presente contrato serão cobertas por conta da seguinte dotação orçamentária:

| Órgão: | 06 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. |
| --- | --- |
| Unid. Orçamentária: | 06.01 Manutenção e desenvolvimento da educação básica. |
| Projeto/Atividade: | 1.026 Construção, reforma, melhoria e ampliação de prédios escolares. |
| Rubrica: | 4.4.90.51.99.00.00 Outras obras e instalações. |
| Fonte: | 20 Manutenção e desenvolvimento. |
| Despesa: | 1419 |

CLÁUSULA DÉCIMA – A Contratada assume a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Contratada reconhece os direitos da Administração constantes no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Constitui motivo para rescisão do contrato, as previstas no art. 78, 79 e 80, todos da Lei 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A Contratada fica expressamente vinculada aos termos da proposta da licitante vencedora, bem como aos termos do edital de tomada de preços 09/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O presente contrato, juntamente com os termos do edital, formam um instrumento único e indivisível, e aqui se tem como reproduzidas todas as disposições lá constantes e obrigam igualmente os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A Contratante, através do setor de engenharia do município, poderá a qualquer tempo, embargar o prosseguimento de qualquer serviço que esteja em desacordo com as especificações do edital e projetos, bem como recusar a entrega de qualquer serviço que não tenha sido aprovado, ou de material em desconformidade ao exigido no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O licitante vencedor obriga-se a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas e imediatamente, os serviços realizados, que estejam em desacordo com as especificações do memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro e edital de tomada de preços nº. 09/2021, seus anexos e adendos, e com a boa técnica.

Parágrafo único – A Contratada é exclusivamente responsável pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos para esta obra, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A Contratada que não satisfazer os compromissos assumidos, serão aplicadas as seguintes penalidades:

a) A CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento), sobre	o	valor	total	adjudicado	no	caso de apresentação de documento ou declaração falsa para fins de habilitação no presente processo licitatório. No presente caso, a contratação será rescindida e será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo de 03 (três) anos.

b) Advertência – Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para as quais tenha concorrido a contratada desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades.

c) O não cumprimento dentro do prazo fixado para a execução dos serviços conforme cronograma físico-financeiro e nos casos em que deva refazer os serviços devido a vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, e em caso de atraso na execução, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total da parcela em atraso ou do que está incorreto.

d) A inexecução do contrato administrativo acarretará na rescisão do contrato e multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do Contrato Administrativo, e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 02 (dois) anos, neste último caso a depender da gravidade da conduta.

Parágrafo Único – O valor da multa poderá ser descontado do valor que a contratante faça jus a receber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – o Município nomeia os seguintes servidores para acompanhar a execução do contrato administrativo:

a) XXXXXXXXXXXXXX, para exercer a função de gestor;

b) XXXXXXXXXXXXXX, para exercer a função de fiscal.

Parágrafo único – O Contratante poderá alterar o fiscal e o gestor do contrato, mediante portaria, hipótese esta que deverá comunicar a Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O Município não é responsável por quaisquer ônus, direito e obrigações vinculadas a legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária decorrente da execução do objeto, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venha dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços, bem como deverá ressarcir ao Município quaisquer valores que este pagar a terceiros prejudicados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Caso haja atraso no pagamento dos valores, a que a CONTRATADA faça jus, o município a partir de 90 (noventa) dias do prazo estipulado passará a pagar correção monetária a contratada na forma da Lei Federal 11.960/2009 e desde que a contratada não tenha dado causa ao atraso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – A CONTRATADA fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da contratante, bem como órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – O Foro de eleição é o da Comarca de Lagoa Vermelha- RS.

Assim, após lido na presença do Contratante e Contratada, assinaram o presente instrumento contratual, em três vias, para que melhor forma em direito admitida, produza seus jurídicos e legais efeitos.

Município de Ibiraiaras/RS, em xx de xxxxxxxxxxx de 2021.

| MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS/RS DOUGLAS ROSSONI Contratante |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Contratada |
| --- | --- | --- |
| XXXXXXXXXXX Gestor |  | XXXXXXXXXXXXXX Fiscal |

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021 TOMADA DE PREÇOS N.º 09/202

# ANEXO VI - PROJETO DE ENGENHARIA

O projeto de engenharia para realizar por regime de empreitada global (materiais e serviços) a construção de um muro lateral e reforma do muro de contenção da escola municipal Benito Victório Martinelli, conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, planilha de composição de BDI e plantas n.º 01 e 02 do presente edital contém os seguintes documentos:

01 – Memorial descritivo; 02 – Orçamento básico;

03 – Cronograma físico–financeiro;

04 – Planilha de detalhamento do BDI e encargos sociais;

05 – Prancha 01 – Planta baixa, imagem de satélite e imagem do muro a reformar;

06 – Prancha 02 – Vistas e seção 1;

07 – Anotação de Responsabilidade Técnica – 11550744;

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO VII- MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ____________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ___________________________, através do presente, credencia o(a) Sr(a) _________________________________, portador do CPF ou RG nº _____________________ a participar da licitação instaurada pelo Município de Ibiraiaras-RS, na modalidade de Tomada de Preços, sob o n.º 09/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

______________, _______ de ___________________ de 2021.

_________________________

Nome:

CPF:

(Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021

# ANEXO VIII- MODELO REQUERIMENTO INSCRIÇÃO CADASTRAL

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO

MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS

_________________  pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº  _____________________ e inscrição estadual nº _________ estabelecida na rua _______, nº________, bairro _________,  na cidade de _________, Estado _________, representada neste ato por  __________, nacionalidade, estado civil, administrador, portador do CPF___________ RG: _________, vem respeitosamente a vossa presença solicitar cadastramento para fins de participação em licitação, para os quais anexa os documentos solicitados conforme estabelecido no edital.

N. Termos

P. Deferimento.

__________, ____ de _____________de ______.

____________________

Assinatura