**EDITAL DE RETIFICAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023**

**POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS,** no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, as alterações realizadas no processo licitatório 28/2023 e o edital de Pregão Presencial nº 05/2023, resolve:

**I –** Retificar o Edital em epígrafe para correção das quantidades constantes no modelo de proposta bem como no termo de referência, anexos V e VII do edital.

**II –** Cancelar a sessão pública marcada e reagendá-la, conforme o seguinte cronograma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ato processual** | **Horário** |
| a) | Início do recebimento das propostas: | 22/02/2023 – 08h00min |
| b) | Abertura das propostas: | 06/03/2023 - 09h00min |
| c) | Início da disputa: | 06/03/2023 - 09h01min |
| d) | Tempo da disputa por item: | 05 minutos |

III – As demais condições do edital permanecem inalteradas.

IV - Ratificam-se os demais itens do Edital.

O edital retificado está disponível no site [www.ibiraiaras.rs.gov.br](http://www.ibiraiaras.rs.gov.br)

Ibiraiaras/RS, 15 de fevereiro de 2023.

**CLAUDINEI RECH,**

Prefeito Municipal em Exercício.

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2023**

# ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa:** | |
| **CNPJ:** | **Inscrição Estadual:** |
| **Endereço:** | **n.º:** |
| **Cidade:** | **Estado:** |
| **CEP:** |  |
| **Telefone:**  **Banco: Ag:** | **E-mail:**  **Conta nº:** |
| **Representante legal:** | |
| **CPF:** | **RG:** |
| **Endereço:** | **n.º:** |
| **Cidade:** | **Estado:** |
| **CEP:** | **E-mail:** |
| **Telefone:** |  |

Ao Município de Ibiraiaras

Vimos através de esta apresentar proposta comercial referente ao processo licitatório n.º 28/2023 – Pregão presencial n.º 05/2023, por sistema de registro de preços, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas, material para pintura, que restaram desertos no Pregão Presencial 25/2022, com entrega conforme a necessidade do Município, e sem a obrigação de aquisição de toda a quantidade, conforme especificações constantes abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Caixa d’água c/ tampa, capacidade 5.000Lts, produzida em plástico reforçado, para água potável, revestida, com tampa, acompanhada de parafusos para garantir o seu perfeito travamento; | UNI | 10 |  |  |  |
| 2 | Meia Cana em PVC 8mm x 38mm x 6m. Obs.: a cor será definida de acordo com a necessidade do solicitante. | UNI | 500 |  |  |  |
| 3 | Telha ond. 110x305x6mm s/amianto. Compostas por mistura de cimento, agregados cimentícios, fibras sintéticas e fibras naturais vegetais. Fabricadas em conformidade com a norma ABNT NBR 15210. | UNI | 700 |  |  |  |
| 4 | Areia fina lavada de 1ª qualidade. O material deverá estar livre de impurezas, tais como pedras, tocos, folhas, matéria orgânica, graxa, óleo e quaisquer outros tipos de impurezas que comprometam a qualidade do material entregue, e, estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 7214/2012. (m³) | M³ | 60 |  |  |  |
| 5 | Areia media lavada de 1ª qualidade. O material deverá estar livre de impurezas, tais como pedras, tocos, folhas, matéria orgânica, graxa, óleo e quaisquer outros tipos de impurezas que comprometam a qualidade do material entregue, e, estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 7214/2012. (m³) | M³ | 860 |  |  |  |
| 6 | Tirante de madeira pinheiro, de boa qualidade, sem nós, de aproximadamente 5cm x 15cm x 5,40m. | UNI | 350 |  |  |  |
| 7 | Poste monofásico 7,50mt padrão RGE | UNI | 25 |  |  |  |
| 8 | Assento sanitário infantil. Fabricado em polipropileno. | UNI | 50 |  |  |  |
| 9 | Engate flexível 60 cm 1/2", plástico, água fria. | UNI | 50 |  |  |  |
| 10 | Ligação para saída de vaso sanitário 10mm | UNI | 50 |  |  |  |
| 11 | Abraçadeira tipo u 3.1/2, 88mm, aço carbono, acabamento zincado. | UNI | 10 |  |  |  |
| 12 | Parafuso francês c/porca em aço, zincado, 1/2x1 1/2 | UNI | 3.000 |  |  |  |
| 13 | Parafuso madeira, cabeça chata, fenda Philips, em aço, zincado, 4.5x 6.0 | UNI | 5.000 |  |  |  |
| 14 | Parafuso madeira, cabeça chata, fenda simples, em aço, zincado, 4.5x 6.0 | UNI | 5.000 |  |  |  |
| 15 | Parafuso sextavado, rosca inteira, em aço, zincado, várias bitolas | UNI | 3.000 |  |  |  |
| 16 | Joelho sold.90º 20mm pvc | UNI | 50 |  |  |  |
| 17 | Porta interna madeira semi-oca com marco para alvenaria 90cm X 210cm | UNI | 50 |  |  |  |
| Total: | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**I -** O preço, acima mencionado, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.

**II -** O prazo de validade da proposta é de ....................... (não inferior a 60 dias) a contar da data aprazada para sua entrega.

**III -** Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta.

**IV -** Autorizo o envio de notificações e intimações para interposição de razões e contrarrazões recursais, solicitações de entrega, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos para o e-mail que consta nesta proposta, se assim entendido apropriado pela administração.

*Município de xxxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxxx de 2023.*

*(Local e data)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Carimbo e assinatura do responsável)*

*(Este Anexo deverá ser apresentado no Envelope Nº 01 – Proposta).*

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 28/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2023**

# **ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Caixa d’água c/ tampa, capacidade 5.000Lts, produzida em plástico reforçado, para água potável, revestida, com tampa, acompanhada de parafusos para garantir o seu perfeito travamento; | UNI | 10 | R$ 2.792,97 | R$ 27.929,65 |
| 2 | Meia Cana em PVC 8mm x 38mm x 6m. Obs.: a cor será definida de acordo com a necessidade do solicitante. | UNI | 500 | R$ 41,47 | R$ 20.732,50 |
| 3 | Telha ond. 110x305x6mm s/amianto. Compostas por mistura de cimento, agregados cimentícios, fibras sintéticas e fibras naturais vegetais. Fabricadas em conformidade com a norma ABNT NBR 15210. | UNI | 700 | R$ 98,01 | R$ 68.603,50 |
| 4 | Areia fina lavada de 1ª qualidade. O material deverá estar livre de impurezas, tais como pedras, tocos, folhas, matéria orgânica, graxa, óleo e quaisquer outros tipos de impurezas que comprometam a qualidade do material entregue, e, estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 7214/2012. (m³) | M³ | 60 | R$ 271,09 | R$ 16.265,10 |
| 5 | Areia media lavada de 1ª qualidade. O material deverá estar livre de impurezas, tais como pedras, tocos, folhas, matéria orgânica, graxa, óleo e quaisquer outros tipos de impurezas que comprometam a qualidade do material entregue, e, estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 7214/2012. (m³) | M³ | 860 | R$ 255,80 | R$ 219.983,70 |
| 6 | Tirante de madeira pinheiro, de boa qualidade, sem nós, de aproximadamente 5cm x 15cm x 5,40m. | UNI | 350 | R$ 81,37 | R$ 28.477,75 |
| 7 | Poste monofásico 7,50mt padrão RGE | UNI | 25 | R$ 2.067,84 | R$ 51.696,00 |
| 8 | Assento sanitário infantil. Fabricado em polipropileno. | UNI | 50 | R$ 65,55 | R$ 3.277,50 |
| 9 | Engate flexível 60 cm 1/2", plástico, água fria. | UNI | 50 | R$ 16,05 | R$ 802,25 |
| 10 | Ligação para saída de vaso sanitário 10mm | UNI | 50 | R$ 9,59 | R$ 479,25 |
| 11 | Abraçadeira tipo u 3.1/2, 88mm, aço carbono, acabamento zincado. | UNI | 10 | R$ 4,30 | R$ 43,00 |
| 12 | Parafuso francês c/porca em aço, zincado, 1/2x1 1/2 | UNI | 3.000 | R$ 3,45 | R$ 10.335,00 |
| 13 | Parafuso madeira, cabeça chata, fenda Philips, em aço, zincado, 4.5x 6.0 | UNI | 5.000 | R$ 0,38 | R$ 1.900,00 |
| 14 | Parafuso madeira, cabeça chata, fenda simples, em aço, zincado, 4.5x 6.0 | UNI | 5.000 | R$ 0,73 | R$ 3.650,00 |
| 15 | Parafuso sextavado, rosca inteira, em aço, zincado, várias bitolas | UNI | 3.000 | R$ 3,82 | R$ 11.460,00 |
| 16 | Joelho sold.90º 20mm pvc | UNI | 50 | R$ 0,88 | R$ 44,00 |
| 17 | Porta interna madeira semi-oca com marco para alvenaria 90cm X 210cm | UNI | 50 | R$ 364,00 | R$ 18.199,75 |

**1.** As empresas vencedoras terão a obrigação de entregar os materiais no Município de Ibiraiaras/RS de acordo com as necessidades da municipalidade, não havendo obrigação da aquisição de todos os objetos licitados durante a vigência da ata de registro de preços ou do contrato administrativo.

**2.** Os materiais deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas quando aplicável ao caso, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

**3.** As empresas vencedoras serão intimadas para realizarem a entrega dos materiais no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante o envio da requisição ou nota de empenho através do e-mail oficial da empresa a ser informado na proposta de preços.

**CLAUDINEI RECH,**

*Prefeito Municipal em Exercício.*