TERMO DE REFERÊNCIA

DE: SMADEMA

PARA: Setor de Compras	DATA: 20/11/2024

Trata-se da abertura de processo para contratação de empresas para a execução de serviços, fornecimento e instalação de Cisternas para armazenamento de água, em 03 (três) propriedades rurais, com as características conforme projeto, memorial descritivo e documentação que segue:

- QUANTO AO OBJETO / DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM:

Constitui objeto da presente licitação contratação de empresas para a execução de serviços de escavação, construção e instalação de Cisternas no Município de Ibiraiaras, conforme especificações abaixo:

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 Unidades | - ESCAVAÇÃO, COM RETROESCAVADEIRA, DE TANQUE DE 60M³ PARA INSTALAÇÃO DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 60.000 LITROS, OBSERVANDO NIVELAMENTO E LIMPEZA DE FUNDO E LATERAIS, DEVENDO A VALA FICAR PRONTA PARA MONTAGEM DA CISTERNA.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANTAS DE CISTERNA ESCAVADA EMATER/RS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 60.000 LITROS DE ÁGUA, COM GEOMEMBRANA DE PEAD 0,8 MM NA PARTE INFERIOR E NA COBERTURA, COM ESTRUTURA DE COBERTURA EM AÇO GALVANIZADO DE 38,00 MM X 1,25 MM, UTILIZANDO PARAFUSOS D AÇO INOX, COM PORTA DE ACESSO, LADRÃO, ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, COM ITENS PARA QUE A ÁGUA POSSA SER UTILIZADA, COMO BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV, CABOS ELÉTRICOS, DISJUNTOR , TUBOS E PRÉ-FILTROS | R$ 20.999,96/ unidade |

- Para execução do presente processo o contratado deverá responsabilizar-se, pela execução total do objeto, conforme projeto técnico, em anexo e demais descrições estabelecidas pelo Programa AVANÇAR RS, convenio FPE n°2327/2022.

- Visto que o Município de Ibiraiaras foi contemplado com a política pública de combate à estiagem “Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural / RS” por meio de construção de 03 Cisternas, sendo o público-alvo agricultores familiares e empreendedores familiares rurais. Cada Cisterna contempla dois itens principais, que são: 1 - Escavação, com retroescavadeira, de tanque de 60m³ para instalação de cisterna de geomembrana de 60.000 litros, observando nivelamento e limpeza de fundo e laterais, devendo a vala ficar pronta para montagem da cisterna.conforme memorial descritivo, projetos e plantas de cisterna escavada emater/rs. 2 - Fornecimento e instalação de cisterna com capacidade para 60.000 litros de água, com geomembrana de pead 0,8 mm na parte inferior e na cobertura, com estrutura de cobertura em aço galvanizado de 38,00 mm x 1,25 mm, utilizando parafusos d aço inox, com porta de acesso, ladrão, entrada e saída de água, com itens para que a água possa ser utilizada, como bomba submersa de 0,5 cv, cabos elétricos, disjuntor , tubos e pré-filtros.

- Os serviços deverão ser executados em até 10 (dez dias) dias úteis após a solicitação, o atraso injustificado no atendimento e início dos serviços sujeitará a empresa a penalidades, previstas no edital/ata registro.

- Para a correta execução dos serviços prestados a empresa deverá sempre realizar as atividades conforme edital de contratação e ainda Manual Operativo AVANÇAR.

- DEMAIS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

  - A empresa Contratada devera conduzir os serviços nas medidas e locais indicados em cada Projeto.

  - Todas as etapas da escavação e instalação das Cisternas deverão obedecer aos critérios estabelecidos no Termo do Convênio FPE 2327/2022 e Projetos da EMATER/RS;

  - Todas as especificações discriminadas são as mínimas exigidas na cotação das horas serviço.

  - As empresas CONTRATADAS serão responsáveis pelo transporte da(s) máquina(s) e das Cisternas, bem como pelos gastos com combustível, mão de obra e manutenção necessários para atendimento das obrigações contratuais.

  - A empresa contratada para fornecimento e instalação das Cisternas deverá fornecer os materiais e efetuar os dimensionamentos e instalações necessários ao perfeito funcionamento do sistema.

  - As empresas deverão atentar com relação aos parâmetros de proteção ao meio ambiente durante toda fase de execução contratual. Para a contratação de serviços, serão consideradas as normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, bem como a priorização o emprego de mão-de-obra específica e segura por meio do Equipamento de Proteção Individual (EPI) específico para execução dos serviços seguindo os critérios dos projetos técnicos elaborados.

  - Os serviços deverão ser realizados nos dias e horários em que houver expediente na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, ou em outro horário desde que haja comum acordo entre contratante e contratada.

- OBSERVAÇÃO: Para pagamento, será considerado o conjunto dos serviços realizados, tendo como resultado a implantação e funcionamento das Cisternas, conforme o projeto, atestada por técnico da Emater e por fiscal municipal.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

____________________

Roberto Bedin

Secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente